Burmistrz Polanowa 			                Polanów, dnia 28 października 2025 r.

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

GNR.IV.6220.8.2024.26

DECYZJA

o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) art. 87, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 73 ust 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 79 ust. 1, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), dalej zwaną ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt. 54a lit. „b” Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09 września 2024 r. pełnomocnika spółki Pomeranian Energy Sp. z o.o., ul. Krótka 1A, 63-308 Gizałki, w sprawie zmiany decyzji z dnia 16 listopada 2022 r. znak: GNR.I.6220.10.2021.25  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Farma fotowoltaiczna Wietrzno”, zlokalizowanego na dz. nr 35, 9/6, 56/1, 216/2, 53 obręb Wietrzno, gm. Polanów,

orzekam

- zmienić decyzję z dnia 16 listopada 2022 r. znak: GNR.I.6220.10.2021.25 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Wietrzno” na dz. nr 35, 9/6, 56/1, 216/2, 53 obręb Wietrzno, gm. Polanów,

w następujący sposób:

- zmienia się zapis zawarty w pkt II ust. 2

z:

„Instalację usytuować wyłącznie w obrębie gruntów dotychczas użytkowanych rolniczo, poza terenami cennymi przyrodniczo, obejmującymi lasy, skupiska drzew i krzewów, grunty pokryte wodami oraz zabudowanymi gruntami rolnymi, zgodnie z planem zagospodarowania terenu przedłożonym wraz z pismem z dnia 08.07.2022 r.”,

na:

„Instalację usytuować wyłącznie w granicach gruntów dotychczas użytkowanych rolniczo, poza terenami cennymi przyrodniczo, obejmującymi lasy, skupiska drzew i krzewów, grunty pokryte wodami oraz zabudowanymi gruntami rolnymi, zgodnie z planem zagospodarowania terenu przedłożonym w ramach uzupełnienia do „raportu ooś” (Warszawa, listopad 2024 r.) z dnia 17 czerwca 2025 r.”,

- zmienia się zapis zawarty w pkt II ust. 11

z:

„W celu ograniczenia widoczności projektowanej instalacji, pomiędzy farmą fotowoltaiczną, planowaną do realizacji na działce nr 216/2, obr. Wietrzno, a zabudową mieszkaniową zlokalizowaną na tej samej działce, wykonać nasadzenia roślinności, z zastosowaniem sadzonek rodzimych gatunków drzew. Nasadzenia pasów zieleni izolacyjnej należy wykonać w pierwszym roku po zrealizowaniu przedsięwzięcia, a przez kolejne lata należy je utrzymywać, uzupełniać i pielęgnować, w tym przycinać do wysokości nie niższej niż 6 m w celu zachowania ich podstawowej funkcji, czyli zmniejszenia widoczności instalacji w otoczeniu.”

na:

„W celu ograniczenia widoczności projektowanej instalacji, pomiędzy farmą fotowoltaiczną, planowaną do realizacji na działce nr 216/2 i 35, obr. Wietrzno, a zabudową mieszkaniową zlokalizowaną na działce nr 216/2 obr. Wietrzno, wykonać nasadzenia roślinności, z zastosowaniem sadzonek rodzimych gatunków drzew. Nasadzenia pasów zieleni izolacyjnej należy wykonać w pierwszym roku po zrealizowaniu przedsięwzięcia, a przez kolejne lata należy je utrzymywać, uzupełniać i pielęgnować, w tym przycinać do wysokości nie niższej niż 6 m w celu zachowania ich podstawowej funkcji, czyli zmniejszenia widoczności instalacji w otoczeniu.”

- zmienia się zapis w treści uzasadnienia decyzji, na stronie 4

z:

„Przedmiotowe przedsięwzięcia będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 140 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie dz. nr 35, 9/6, 56/1, 216/2, 53 obręb Wietrzno, gm. Polanów. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych (jedno- lub dwustronnych) o łącznej mocy do 140 MW mocowanych na konstrukcjach wsporczych, posadowionych bezpośrednio na gruncie.”

na:

„Przedmiotowe przedsięwzięcia będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 200 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie dz. nr 35, 9/6, 56/1, 216/2, 53 obręb Wietrzno, gm. Polanów. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych (jedno- lub dwustronnych) o łącznej mocy do 200 MW mocowanych na konstrukcjach wsporczych, posadowionych bezpośrednio na gruncie.”

- zmienia się zapis w treści uzasadnienia decyzji, na stronie 5

z:

„W ramach inwestycji planuje  się również posadowienie kontenerowych magazynów energii w liczbie do 140 szt.”

na:

„W ramach inwestycji planuje  się również posadowienie kontenerowych magazynów energii w liczbie do 500 szt.”

- zmienia się zapis w treści uzasadnienia decyzji, na stronie 5

z:

„Biorąc powyższe pod uwagę, projektowana instalacja zostanie usytuowana wyłącznie w granicach gruntów dotychczas użytkowanych rolniczo, poza terenami cennymi przyrodniczo, obejmującymi lasy, skupiska drzew i krzewów, grunty pokryte wodami oraz zabudowanymi gruntami rolnymi, zgodnie z planem zagospodarowania przedłożonym tut. organowi wraz z pismem z dnia 08 lipca 2022 r.”

na:

„Biorąc powyższe pod uwagę, projektowana instalacja zostanie usytuowana wyłącznie w granicach gruntów dotychczas użytkowanych rolniczo, poza terenami cennymi przyrodniczo, obejmującymi lasy, skupiska drzew i krzewów, grunty pokryte wodami oraz zabudowanymi gruntami rolnymi, zgodnie z planem zagospodarowania przedłożonym tut. organowi wraz z pismem z dnia 17 czerwca 2025 r.”

- zmienia się zapis w treści uzasadnienia decyzji, na stronie 5

z:

„Ponadto źródłem emisji akustycznej na terenie projektowanego przedsięwzięcia będą magazyny energii (do 140 szt.) oraz inwertery (do 2100 szt.).”

na:

„Ponadto źródłem emisji akustycznej na terenie projektowanego przedsięwzięcia będą magazyny energii (do 500 szt.) oraz inwertery (do 2100 szt.).”

- zmienia się zapis w treści „Charakterystyki przedsięwzięcia” (załącznik nr 1 do decyzji), na stronie 1

z:

„Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na: budowie „Farmy fotowoltaicznej Wietrzno” o mocy do 140 MW, zlokalizowanej na dz. nr 35, 9/6, 56/1, 216/2, 53 obręb Wietrzno, gm. Polanów”

na:

„Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na: budowie „Farmy fotowoltaicznej Wietrzno” o mocy do 200 MW, zlokalizowanej na dz. nr 35, 9/6, 56/1, 216/2, 53 obręb Wietrzno, gm. Polanów”

- zmienia się zapis w treści „Charakterystyki przedsięwzięcia” (załącznik nr 1 do decyzji), na stronie 1

z:

„Przedmiotowe przedsięwzięcia będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 140 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie dz. nr 35, 9/6, 56/1, 216/2, 53 obręb Wietrzno, gm. Polanów. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych (jedno- lub dwustronnych) o łącznej mocy do 140 MW mocowanych na konstrukcjach wsporczych, posadowionych bezpośrednio na gruncie.”

na:

„Przedmiotowe przedsięwzięcia będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 200 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie dz. nr 35, 9/6, 56/1, 216/2, 53 obręb Wietrzno, gm. Polanów. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych (jedno- lub dwustronnych) o łącznej mocy do 200 MW mocowanych na konstrukcjach wsporczych, posadowionych bezpośrednio na gruncie.”

- zmienia się zapis w treści „Charakterystyki przedsięwzięcia” (załącznik nr 1 do decyzji), na stronie 1

z:

„Ponadto źródłem emisji akustycznej na terenie projektowanego przedsięwzięcia będą magazyny energii (do 140 szt.) oraz inwertery (do 2100 szt.).”

na:

„Ponadto źródłem emisji akustycznej na terenie projektowanego przedsięwzięcia będą magazyny energii (do 500 szt.) oraz inwertery (do 2100 szt.).”

- w decyzji dodaje się w pkt II ust. 20

o brzmieniu:

„Podczas prowadzenia wykopów pod inwestycje, zwracać uwagę na niezaewidencjonowane urządzenia melioracyjne (rowy, rurociągi podziemne). W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia, należy dokonać naprawy, które powinny być przeprowadzone pod nadzorem osób posiadających uprawnienia w tym zakresie”.

- Nakładam obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.

- Wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu, zarówno w porze dnia, jak i nocy, na najbliżej położonych terenach podlegających ochronie akustycznej. Pomiary mają być przeprowadzone przez akredytowane laboratorium, z zachowaniem procedur i metodyk określonych w przepisach szczegółowych i polskich normach, obowiązujących w czasie przeprowadzania pomiarów, w terminie 1 miesiąca po zakończeniu prac związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia. Wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawić organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, w terminie nie dłuższym niż miesiąc po ich wykonaniu.

- Pozostałe ustalenia decyzji z dnia 16 listopada 2022 r. znak: GNR.I.6220.10.2021.25 pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 09 września 2024 r. do tut. Organu wpłynął wniosek pełnomocnika spółki Pomeranian Energy Sp. z o.o., ul. Krótka 1A, 63-308 Gizałki o zmianę decyzji Burmistrza Polanowa z dnia 16 listopada 2022 r. znak: GNR.I.6220.10.2021.25  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Farma fotowoltaiczna Wietrzno”, zlokalizowanej na dz. nr 35, 9/6, 56/1, 216/2, 53 obręb Wietrzno, gm. Polanów.

Planowana inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w „raporcie ooś” została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie §3 ust. 1 pkt 54a lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Działając zgodnie z art. 77 ust. 1 i art. 87 ustawy ooś Burmistrz Polanowa pismem znak: GNR.IV.6220.8.2024.5 z dnia 20 września 2024 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2024 r., znak: SZ.ZZŚ.4900.06.2024.IW Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzgodnił realizację ww. inwestycji i określił jednocześnie warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w niniejszej decyzji środowiskowej, co też wskazano w sentencji niniejszej decyzji w pkt I ust. 10.

Pismem z dnia 12 marca 2025 r. znak: ZNS.9022.4.42.2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Farma fotowoltaiczna Wietrzno”, zlokalizowanego na dz. nr 35, 9/6, 56/1, 216/2, 53 obręb Wietrzno, gm. Polanów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem z dnia 22 lipca 2025 r. znak WST-K.4221.78.2024.AW.5 również uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Polanowa decyzją z dnia 16 listopada 2022 r. znak: GNR.I.6220.10.2021.25  orzekł realizację przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Wierzno”, które swoim zakresem obejmowało budowę:

- wolnostojących stalowych lub aluminiowych konstrukcji wsporczych z panelami fotowoltaicznymi o łącznej mocy nie przekraczającej 140 MW;

- ogniw fotowoltaicznych jednostronnych lub dwustronnych;

- podziemnych linii elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia, linii

światłowodowych;

- dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi, placów stałych i tymczasowych;

- przekształtników DC/AC (inwerterów) podczepianych do konstrukcji wsporczych lub

zlokalizowanych w kontenerowej stacji (do 2100 szt.);

- wolnostojących kontenerowych stacji transformatorowych nn/SN (do 140 szt.);

- stacji transformatorowej SN/WN (1 szt.);

- instalacji solarnej prądu stałego;

- trójfazowej instalacji elektrycznej prądu przemiennego;

- układu pomiarowo-kontrolnego w zaciskach systemu;

- ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej;

- kontenerowych magazynów energii (do 140 szt.).

Natomiast w ramach wnioskowanej zmiany inwestor przewiduje zwiększenie całkowitej mocy projektowanej farmy fotowoltaicznej do 200 MW. W związku z tym, przedmiotowe przedsięwzięcie będzie obejmowało realizację:

- wolnostojących stalowych lub aluminiowych konstrukcji wsporczych z panelami fotowoltaicznymi o łącznej mocy nie przekraczającej 200 MW;

- ogniw fotowoltaicznych jednostronnych lub dwustronnych;

- podziemnych linii elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia, linii

światłowodowych;

- dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi, placów stałych i tymczasowych;

- przekształtników DC/AC (inwerterów) podczepianych do konstrukcji wsporczych lub

zlokalizowanych w kontenerowej stacji (do 2100 szt.);

- wolnostojących kontenerowych stacji transformatorowych nn/SN (do 140 szt.);

- stacji transformatorowej SN/WN (1 szt.);

- instalacji solarnej prądu stałego;

- trójfazowej instalacji elektrycznej prądu przemiennego;

- układu pomiarowo-kontrolnego w zaciskach systemu;

- ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej;

- kontenerowych magazynów energii (do 500 szt.).

Zatem wnioskowana zmiana dotyczy zwiększenia całkowitej mocy farmy fotowoltaicznej ze 140 MW do 200 MW oraz liczby kontenerowych magazynów energii ze 140 szt. do 500 szt.

Całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi ok. 149,26 ha. W obrębie działek inwestycyjnych występują następujące klasoużytki: grunty orne (RIIIb, RIVa, RIVb, RV, RVI), pastwiska trwałe (PsIV, PsV, PsVI), łąki trwałe (ŁV), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-PsIV, Lzr-RIVb), lasy (LsIV), nieużytki (N) oraz grunty rolne zabudowane (Br-PsV, Br-RIVa). W większości teren inwestycji wykorzystywany był rolniczo, pod uprawę zbóż (żyto, owies) oraz odłogowane grunty orne z łubinem żółtym. Ponadto w obrębie obszaru zainwestowania stwierdzono występowanie pospolitych roślin

segetalnych i ruderalnych. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że powierzchnia zajęta pod realizację przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie i wyniesie ok. 110 ha.

W związku z planowaną zmianą zakresu przedsięwzięcia, uciążliwości powstające na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji nieznacznie zwiększą się w stosunku do oddziaływań przeanalizowanych na etapie uzyskiwania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednakże będą miały one charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac związanych z budową przedmiotowej farmy fotowoltaicznej.

W następstwie planowanej zmiany ponownie przeanalizowano potencjalny wpływ inwestycji na klimat akustyczny na etapie eksploatacji instalacji. Pierwotnie zakładano bowiem, że potencjalnym źródłem hałasu na terenie projektowanej farmy słonecznej będą: kontenerowe stacje transformatorowe nn/SN (do 140 szt.), o mocy akustycznej do 80 dB każda, inwertery (do 2100 szt.) o mocy akustycznej do 70 dB, każdy oraz magazyny energii (do 140 szt.) o mocy akustycznej do 80 dB, każdy. Ponadto na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia określono minimalne odległości pomiędzy poszczególnymi źródłami hałasu, a najbliżej położonymi terenami

podlegającymi ochronie akustycznej, wynoszące co najmniej: 70 m (kontenerowe stacje

transformatorowe nn/SN) oraz 370 m (stacja transformatorowa SN/WN).

Natomiast w ramach planowanej zmiany przewiduje się zwiększenie liczby kontenerowych magazynów energii do 500 szt. Nie planuje się jednak zwiększenia mocy akustycznej zastosowanych urządzeń. Ponadto dojdzie do zmiany odległości pomiędzy poszczególnymi źródłami hałasu, a najbliżej położonymi terenami podlegającymi ochronie akustycznej, która osiągnie co najmniej: 104 m (inwertery), 477 m (kontenerowe magazyny energii), 513 m (stacja transformatorowa SN/WN), 110 m (kontenerowe stacje transformatorowe nn/SN). W obliczeniach propagacji hałasu uwzględniono źródła emisji akustycznej przewidziane do realizacji w ramach przedsięwzięcia, planowanego w sąsiedztwie, polegającego na budowie magazynów energii Vivos 4 o mocy

do 203,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą planowanego na dz. nr 215/5 obręb Wietrzno, gm. Polanów, tj. stacje transformatorowe i inwerterowe (do 42 szt.) oraz magazyny energii (do 168 szt.).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że najbliżej położone tereny podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane są w granicach działek nr 216/2 obręb Wietrzno (P3) (tereny zabudowy zagrodowej) oraz dz. nr 9/1 (P01), 59 (P02), 45/2 (P04), 86/2 (P05), 469/2 (P06) obręb Wietrzno, gm. Polanów (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Ponadto na dz. nr 55/5 obręb Wietrzno, gmina Polanów znajdują się pozostałości budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej, co potwierdza przedłożona dokumentacja fotograficzna. Zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. - Prawo Ochrony

Środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.), ochrona przed hałasem dotyczy wyłącznie terenów faktycznie zagospodarowanych.

Na potrzeby przeprowadzenia analizy propagacji hałasu przyjęto, że oddziaływania w zakresie emisji akustycznej na etapie eksploatacji ww. przedsięwzięć będą tożsame, zarówno w porze dnia, jak i nocy. W wyniku analizy przedstawionych obliczeń wraz z prezentacją graficzną rozkładu izolinii hałasu stwierdza się, że projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku względem najbliżej położonych terenów podlegających ochronie akustycznej w wyniku planowanej zmiany. Niemniej jednak poziomy emisji hałasu związane z użytkowaniem ww. farmy fotowoltaicznej, obliczone na granicy terenów chronionych akustycznie wynoszą: 38,9 dB (P04), 38,5 dB (P05), 39,7 dB (P07*). Zatem powyższe wyniki znajdują się na granicy

wartości dopuszczalnej, ustalonej dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, równej 40 dB w porze nocnej.

W związku z tym, w celu sprawdzenia rzeczywistego oddziaływania przedmiotowego

przedsięwzięcia na środowisko w niniejszej decyzji nałożono na inwestora obowiązek wykonania i przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego. Pomiary hałasu należy przeprowadzić na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną, aktualnie zlokalizowanych na dz. nr 216/2, 9/1, 59, 45/2, 86/2, 469/2 oraz dz. nr 55/5 (w przypadku jej faktycznego zagospodarowania) obręb Wietrzno gm. Polanów, zarówno w porze dziennej, jak i nocnej, z zachowaniem procedur i metodyk określonych w przepisach szczegółowych i polskich normach obowiązujących w czasie przeprowadzania pomiarów. Pomiary winny być wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2023, poz. 215, t.j.), w zakresie wykonywania pomiarów hałasu w środowisku. Wyniki przeprowadzonych pomiarów należy przedstawić regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, w terminie nie dłuższym niż miesiąc po wykonaniu pomiarów kontrolnych.

W miejscu realizacji inwestycji nie występują formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), takie jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Najbliżej położony obszar Natura 2000 („Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” PLH320022) znajduje się w odległości ok. 255 m od granicy działki inwestycyjnej nr 9/6 obręb Wietrzno, w związku z czym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanej zmiany na cele i przedmioty ochrony

tego obszaru.

Niemniej jednak teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach korytarza ekologicznego pn. „Puszcza Koszalińska” (GKPn-18), umożliwiającego migrację, m.in. roślin i zwierząt. Biorąc pod uwagę fakt, iż migracja zwierząt zachodzi przede wszystkim w obrębie kompleksów leśnych, a także wzdłuż cieków wodnych można założyć, iż lokalne migracje fauny w dalszym ciągu odbywać się będą w obszarze rozległego kompleksu leśnego, położonego w sąsiedztwie miejsca realizacji przedmiotowej farmy fotowoltaicznej. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że pola uprawne, w obrębie których zaplanowano posadowienie przedmiotowej instalacji, są odgrodzone od terenów leśnych (od strony

południowej, zachodniej i północnej) metalową siatką, co aktualnie wyklucza migrację zwierząt na tym obszarze. Nadmienia się, że w związku z planowaną zmianą nie zakłada się zwiększenia powierzchni zajętej pod projektowaną farmę fotowoltaiczną. Dlatego też przedmiotowe przedsięwzięcie w zakresie planowanej zmiany nie spowoduje powstania dodatkowej bariery w migracji zwierząt.

Zgodnie z wynikami projektu Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego, teren inwestycji stanowi krajobraz priorytetowy (Krajobraz wiejski Łokwica), dla którego rekomenduje się m.in. ograniczenie powierzchniowego grodzenia terenów rolnych, w celu eliminacji barier ekologicznych. Natomiast wśród zagrożeń dla fizjonomii krajobrazu oraz dziedzictwa przyrodniczego wymienia się, m.in. rozdrobnienie struktury przestrzennej (fragmentację) i geometryzację naturalnych i półnaturalnych ekosystemów, wzrost zagęszczenia barier ekologicznych w krajobrazie, lokalizację

dominujących w krajobrazie obiektów wysokościowych i obszarowych. Przedmiotowa zmiana obejmuje wyłącznie zwiększenie mocy farmy fotowoltaicznej ze 140 MW do 200 MW oraz liczby kontenerowych magazynów energii ze 140 szt. do 500 szt. Co prawda, powstanie dodatkowych obiektów na analizowanym obszarze może mieć wpływ na odbiór wizualny instalacji przez mieszkańców okolicznych terenów, niemniej jednak wysokość projektowanych magazynów energii nie przekroczy 5 m. Co więcej, w związku z planowaną zmianą nie przewiduje się zajęcia dodatkowych terenów pod zabudowę systemami fotowoltaicznymi. Ponadto zobowiązuje się inwestora do wykonania dodatkowych nasadzeń roślinności we wschodniej część działki nr 35 obręb Wietrzno.

W obrębie terenu inwestycyjnego nie występują urządzenia melioracji wodnych w postaci sieci drenarskiej. Warto jednak zauważyć, że na przedmiotowym terenie mogą występować urządzenia melioracji wodnych nieznajdujące się w ewidencjach prowadzonych przez PGW WP, np.  wybudowane przed rokiem 1945. Ewentualne kolizje zamierzonego przedsięwzięcia z urządzeniami melioracji wodnych podlegać będą uzgodnieniu z właściwym organem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jednocześnie dokonanie ewentualnej przebudowy tychże urządzeń inwestor przeprowadzi na własny koszt. Przebudowa taka będzie poprzedzona uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, w którym PGW WP, jako organ właściwy, określi podstawowe parametry techniczne o szczegółowe warunki wykonania takiej przebudowy.

Pozostałe uwarunkowania określone w powyżej wskazanej decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach nie ulegają zmianie.

W myśl art. 79 ust. 1 ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, wskazując w obwieszczeniu Burmistrza Polanowa z dnia 30 lipca 2025 r znak: GNR.IV.6220.8.2024.24 30-dniowy termin składania uwag i wniosków.

We wskazanym terminie – w związku z przeprowadzonym postępowaniem wymagającym udziału społeczeństwa – do tut. organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski związane z planowaną realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a, przed wydaniem decyzji, Burmistrz Polanowa  pismem z dnia 16 września 2025 r. znak: GNR.IV.6220.8.2024.25 poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienia dokonano również w formie obwieszczenia przez udostępnienie go na tablicy ogłoszeń, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. w sołectwie Wietrzno.

W toku postępowania nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 „ustawy ooś” oraz potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Zgodnie natomiast z art. 87 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), przepis art. 155 kpa stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski

POUCZENIE

- Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Polanowa , w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

- Stronie przysługuje możliwość zrzeczenia się odwołania, co skutkuje tym, że decyzja staje się decyzją prawomocną i ostateczną.

- Zgodnie z  art.130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania jako zgodna z żądaniem strony.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy OOŚ, może zostać złożona w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ona ostateczna,  z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ust. OOŚ.

Oplata skarbowa w wysokości 205,00 zł wniesiona na konto Urzędu Miejskiego w Polanowie pobrana zgodnie z częścią I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154)

Otrzymują:

- Pełnomocnik spółki Pomeranian Energy Sp. z o.o., ul. Krótka 1A, 63-308 Gizałki

- strony postępowania – poprzez obwieszczenie

- a/a

Do wiadomości:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul.1 Maja 36, 75-001 Koszalin

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ZZ w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin