Polanów, dnia 05 kwietnia 2022 r.

Burmistrz Polanowa

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

GNR.I.6220.11.2021.11

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 2373), dalej zwaną ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt. 54 ppkt „b” Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 września 2021 r. inwestora ENERSOLA POLSKA Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 23D/8, 80-175 Gdańsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa w obrębie Żydowo na działkach 31, 33/2, 35, 16/1 oraz 17, na terenie gminy Polanów elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi oraz opcjonalnymi magazynami energii”,

orzekam

- Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa w obrębie Żydowo na działkach 31, 33/2, 35, 16/1 oraz 17, na terenie gminy Polanów elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi oraz opcjonalnymi magazynami energii”.

- Określić następujące warunki i wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- Projektowaną farmę fotowoltaiczną zlokalizować jedynie na gruntach zewidencjonowanych jako grunty orne (RIVa, RIVb), pastwiska trwałe (PsV), łąki trwałe (ŁIV, ŁV), z wyłączeniem nieużytku (N) oraz zagłębień terenowych z okresowo stagnującą wodą.

- Prace budowlano-montażowe rozpocząć poza sezonem lęgowym ptaków. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość rozpoczęcia prac budowlano-montażowych w sezonie lęgowym ptaków, pod warunkiem wykonania pod nadzorem ornitologicznym przeglądu terenu pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzenia braku stanowisk lęgowych w obrębie terenu inwestycji i w strefie jej oddziaływania.

- W trakcie prowadzenia prac budowlanych zabezpieczyć miejsca stanowiące potencjalne pułapki antropogeniczne dla zwierząt, poprzez ich zakrycie, prowadzić regularne przeglądy ww. miejsc pod kątem obecności w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia uwięzienia zwierząt należy je bezzwłocznie odłowić i przenieść w bezpieczne miejsce poza teren inwestycji, zgodnie z przepisami prawa.

- Ogrodzenie farmy wykonać z zachowaniem 20-centymetrowego prześwitu między powierzchnią terenu, a dolną krawędzią ogrodzenia, umożliwiającego migrację małych zwierząt.

- Zastosować ogrodzenie pozbawione zakończeń ostrymi elementami w postaci kolców, czy drutu kolczastego.

- Zastosować ogniwa fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

- Stacje transformatorowe należy zlokalizować w miejscu możliwie jak najdalej oddalonym od zabudowy mieszkaniowej.

- Wzdłuż północnej granicy terenu dz. nr 31 obręb ew. Żydowo oraz wzdłuż zachodniej granicy terenu dz. nr 30 obręb ew. Żydowo wykonać nasadzenia sadzonkami rodzimych gatunków drzew i/lub krzewów dostosowanych do typu siedliska. Nasadzenia pasa zieleni izolacyjnej wykonać w pierwszym roku po zrealizowaniu przedsięwzięcia, a przez kolejne lata należy je utrzymywać, w celu zachowania ich podstawowej funkcji, czyli zmniejszenia widoczności instalacji w otoczeniu.

- Mechaniczne wykaszanie terenów pomiędzy panelami fotowoltaicznymi oraz mycie powierzchni paneli na etapu eksploatacji farmy wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków (opóźniając pierwszy pokos do 15 czerwca) oraz poza sezonem trwających na terenach sąsiednich gruntów ornych prac polowych, rozpoczynając prace od centrum farmy w kierunku jej granic. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość prowadzenia w fazie eksploatacji ww. czynności w sezonie lęgowym ptaków, pod warunkiem wykonania pod nadzorem ornitologicznym przeglądu terenu pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzenia braku stanowisk lęgowych w obrębie terenu inwestycji.

- Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie stosować ciągłego oświetlenia terenu farmy fotowoltaicznej w porze nocnej.

- Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn na placu budowy; sprawdzenia, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji i obrotu; odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń gruntu.

- Wyposażyć plac budowy w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych usunąć wyciek np. za pomocą sorbentów. Zużyty sorbent przekazać do utylizacji. W przypadku skażenia gruntu należy przeprowadzić, za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywację skażonego obszaru.

- Nie należy dokonywać naprawy sprzętu i urządzeń oraz uzupełnienia paliwa na terenie budowy.

- Wyposażyć budowę w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym i który będzie regularnie opróżniany przez uprawnione podmioty.

- Odpady z terenu gromadzić w wydzielonym miejscu posiadającym szczelne podłoże i regularnie oddawać do utylizacji.

- W przypadku zastosowania transformatora olejowego należy wykonać zabezpieczenia przed przedostaniem się substancji olejowych do środowiska gruntowo-wodnego.

- Podczas konserwacji – mycia paneli fotowoltaicznych należy wykorzystywać wyłącznie czystą wodę, bez dodatku detergentów.

3. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Procedura oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko została wszczęta w związku ze złożonym w dniu 27 września 2021 r. wnioskiem inwestora ENERSOLA POLSKA Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 23D/8, 80-175 Gdańsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa w obrębie Żydowo na działkach 31, 33/2, 35, 16/1 oraz 17, na terenie gminy Polanów elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi oraz opcjonalnymi magazynami energii”. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji zostało wszczęte zawiadomieniem z dnia 12 października 2021 r. znak: GNR.I.6220.11.2021.1, o czym zgodnie z art. 61 § 4 poinformowano wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Z uwagi na fakt, iż liczba stron przekracza 10, zawiadomienia dokonano również w formie obwieszczenia przez udostępnienie na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. w sołectwie Żydowo, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w tych okolicznościach stosuje się przepis art. 49 k.p.a.

Planowana inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie §3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. W związku z powyższym zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy ooś Burmistrz Polanowa pismem z dnia 26 listopada 2021 r. znak: GNR.I.6220.11.2021.4 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, WST w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem z dnia 03 lutego 2022 r. znak WST-K.4220.460.2021.AL.2 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowa w obrębie Żydowo na działkach 31, 33/2, 35, 16/1 oraz 17, na terenie gminy Polanów elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi oraz opcjonalnymi magazynami energii”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 08 grudnia 2021 r., znak: SZ.ZZŚ.2.4360.331.2021.IW Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, również wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, określając jednocześnie warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nie wyraził opinii co do potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w ustawowym terminie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, WST w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, realizacja przedsięwzięcia będzie zgodna z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ na podstawie opinii organów współdziałających oraz zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 31, 33/2, 35, 16/1 oraz 17 obr. Żydowo, gm. Polanów. Projektowane przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje m.in. montaż: paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy wynoszącej do 6 MW, inwerterów, kontenerowych stacji transformatorowych (do 6 szt.), opcjonalnie magazynów energii (w ilości dobranej do projektowanej mocy farmy fotowoltaicznej), ułożenie linii kablowych pomiędzy projektowaną instalacją oraz wykonanie ogrodzenia terenu. Po zrealizowaniu inwestycji, przewiduje się, że energia wyprodukowana na terenie farmy zostanie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej podziemną linią kablową oraz linią napowietrzną. Powyższe włączenie do sieci elektroenergetycznej będzie realizowane jako odrębne przedsięwzięcie.

Z informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji wynika, że całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 8,96 ha. Przedmiotowe działki zewidencjonowane są jest jako: grunty orne (RIVa, RIVb), pastwiska trwałe (PsV), łąki trwałe (ŁIV, ŁV), nieużytek (N). Obecnie na terenie działek występują użytki zielone, które podlegają regularnemu koszeniu. W celu zachowania obszarów, które mogą być terenami cennymi przyrodniczo, w niniejszej decyzji wskazuje się, aby projektowaną farmę fotowoltaiczną posadowić jedynie na gruntach zewidencjonowanych jako grunty orne(RIVa, RIVb), pastwiska trwałe (PsV), łąki trwałe (ŁIV, ŁV), z wyłączeniem nieużytku (N) oraz zagłębień terenowych z okresowo stagnującą wodą. Z analizy ogólnodostępnych ortofotomap terenu inwestycji i jego otoczenia wynika, iż w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się działki drogowe, grunty orne, tereny zabudowy zagrodowej, łąki, nieużytki, pastwiska. W sąsiedztwie terenu inwestycji usytuowana jest zabudowa mieszkaniowa. Teren przeznaczony pod inwestycję posiada dostęp do drogi publicznej. Obszar objęty przedmiotowym wnioskiem nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Oddziaływania związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą wiązać się z emisją hałasu i substancji do powietrza, wynikającą z transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn. Sposób realizacji prac budowlanych i montażowych dobrany został tak, aby możliwie zminimalizować ich wpływ na środowisko. Oddziaływania związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą okresowe, ograniczone czasem trwania prac budowlanych (wynoszącym od kilku tygodni w zależności od dostępności materiałów). W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej wskazano, aby przedmiotowe prace prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00-22.00. Elementy konstrukcyjne farmy dostarczane będą na miejsce planowanej inwestycji jako gotowe, przygotowane do montażu, co ograniczy emisję hałasu oraz ilość powstałych na tym etapie odpadów. Ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w przenośnych toaletach i następnie przekazywane okresowo wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne uprawnienia w zakresie transportu i utylizacji ścieków. Powstające w trakcie wykonywania przedsięwzięcia odpady (wyszczególnione w przeważającej większości w grupie 15 i 17 katalogu odpadów) będą zbierane na bieżąco i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia w tym zakresie. Nie przewiduje się magazynowania odpadów w trakcie prowadzenia prac realizacyjnych. Podsumowując, oddziaływania na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji będą miały charakter lokalny, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac związanych z budową przedmiotowej farmy fotowoltaicznej.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą powstawały substancje powodujące zanieczyszczenie atmosfery. Potencjalnym źródłem emisji akustycznej mogą być transformatory. Niemniej jednak, umieszczenie transformatorów w kontenerowych stacjach transformatorowych ograniczy emisję hałasu. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu inwestycji na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej, niniejszą decyzją zobowiązuje się inwestora, aby stacje transformatorowe zostały posadowione możliwie najdalej od terenów zabudowy mieszkaniowej. Inwestor planuje zastosowanie transformatorów suchych, bądź olejowych. Zastosowanie misy olejowej mogącej pomieścić całą zawartość oleju znajdującego się w transformatorze oraz umieszczenie go w stacji transformatorowej, w przypadku transformatora olejowego, zminimalizuje ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego wyciekiem substancji elektroizolacyjnych. Czyszczenie paneli fotowoltaicznych będzie się odbywało jedynie przy użyciu szczotek obrotowych, lub wody zdemineralizowanej z dodatkiem środka biodegradowalnego. Wody opadowo-roztopowe będą wsiąkały bezpośrednio do gruntu. Podczas eksploatacji inwestycji nie będą powstawały ścieki bytowe ani technologiczne. W trakcie eksploatacji, w związku z okresowym wykonywaniem prac konserwacyjnych urządzeń technicznych, powstawać będą niewielkie ilości odpadów, które nie będą gromadzone na terenie farmy, a po wykonaniu prac serwisowych zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Biorąc pod uwagę niewielki zasięg oddziaływania przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej na etapie jej eksploatacji, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.

Projektowane przedsięwzięcie nie jest położone w granicach powołanych form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), takich jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Natomiast, jak ustalono, od strony północnej teren inwestycyjny jest otoczony przez obszar Natura 2000, pn. „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” (kod PLH320022), wyznaczonym Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dni 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Radwi, Chocieli i Chotli (PLH320022) (Dz. U. z 2022 r. poz. 14). Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedmiotem ochrony w obszarze są 24 siedliska o kodach: 3110, 3150, 3160, 3260, 3270, 4010, 4030, 6410, 6430, 6510, 7110*, 7120, 7140, 7150, 7220, 7230, 9110, 9130, 9150, 9160, 9170, 9190, 91D0*, 91E0*, 2 gatunki roślin, tj. obuwik pospolity oraz skalnica torfowiskowa, 10 gatunków zwierząt, tj. czerwończyk nieparek, głowacz białopłetwy, kumak nizinny, minóg rzeczny, minóg strumieniowy, pachnica dębowa, skójka gruboskorupowa, traszka grzebieniasta, wydra, łosoś atlantycki. Ww. obszar Natura 2000 został wyznaczony w celu: trwałej ochrony:

a). siedlisk przyrodniczych;

b). populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin;

c). populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki; lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit b lub c – w stosunku do przedmiotów ochrony.

Z informacji zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie działek inwestycyjnych nie stwierdzono występowania chronionych siedlisk przyrodniczych. Potwierdzają to również wyniki waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego (BKP, Szczecin 2010 r.), które wskazują, że na terenie objętym inwestycją oraz w jej sąsiedztwie nie występują podlegające prawnej ochronie gatunki roślin, zwierząt oraz siedliska przyrodnicze. Przedmiotowa inwestycja będzie ograniczona tylko do terenu działek inwestycyjnych, stąd nie będzie ingerowała w ww. obszar Natura 2000. Zatem zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie negatywnego wpływu przedsięwzięcia na ww. obszar Natura 2000 pn. „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”.

Realizacja inwestycji nie będzie wymagała usuwania drzew i krzewów. Jednakże z uwagi na występowanie w sąsiedztwie kompleksów leśnych nie można wykluczyć bytowania ptaków na przedmiotowym terenie, wobec tego zobowiązano inwestora, aby realizację inwestycji rozpoczął poza okresem lęgowym ptaków. W przypadku konieczności rozpoczęcia prac w innym terminie, inwestor został zobowiązany do wykonania wcześniejszej wizji terenu inwestycji przez specjalistę ornitologa, w celu wykluczenia możliwości lęgów ptaków w obrębie terenu inwestycji i w strefie jej oddziaływania.

Po realizacji inwestycji teren pomiędzy panelami będzie stanowił nadal tereny biologicznie czynne, stwarzające potencjalnie dogodne miejsca występowania gatunków fauny związanych z terenami łąkowymi, w tym owadów i ptaków. Wobec tego wskazano, aby prowadzone na etapie eksploatacji wykaszane terenu pomiędzy panelami, skutkujące koniecznością wykorzystania sprzętu mechanicznego oraz mycie paneli fotowoltaicznych, stanowiącego potencjalne zagrożenie dla bytującej (w szczególności lęgowej) fauny wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków praz poza okresem trwających na terenach sąsiednich gruntów ornych prac polowych. Koszenie łąki po 15 czerwca znacznie zwiększy szanse na pomyślne wyprowadzenie lęgów przez gniazdujące na łąkach gatunki ptaków. Umożliwi również zakwitnięcie różnym gatunkom roślin, które stanowią pokaz dla wielu owadów, np. cennych dla przyrody i gospodarki człowieka zapylaczy. Koszenie należy prowadzić rozpoczynając prace od środkowej części farmy i prowadzić je pasowo w kierunkach zewnętrznych części farmy fotowoltaicznej. Ponadto wskazano na konieczność wyposażenia paneli fotowoltaicznych w powłokę antyrefleksyjną, która zapobiegnie efektowi odblasku i olśnienia, a w tym wyeliminuje ryzyko pomylenia przez ptaki obszaru instalacji fotowoltaicznej z taflą wody. W związku z powyższym, panele fotowoltaiczne nie będą oślepiać ptaków mogących przelatywać nad instalacją. Dodatkowo, w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na ptaki zobowiązano inwestora do ogrodzenia farmy bez zakończeń w postaci ostrych elementów, takich jak kolce, czy drut kolczasty.

Zgodnie z mapą przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce, opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży (projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011), wnioskowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze krajowego korytarza ekologicznego o kodzie KPn-18 pn. „Puszcza Koszalińska”. Korytarze ekologiczne zostały powołane w celu umożliwienia migracji roślin, zwierząt lub grzybów pomiędzy siedliskami. Analizując wpływ przedmiotowej inwestycji na możliwość migracji zwierząt, należy wziąć pod uwagę ewentualne skumulowane oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze. Przedmiotowa farma fotowoltaiczna została zaplanowana w dwóch częściach tj. na obszarze obejmującym działki nr 17 i 16/1 oraz obejmującym dz. nr 31, 33/2 i 35. Powyższe tereny usytuowane są w odległości około 210 m od siebie. W bezpośrednim sąsiedztwie ww. działek objętych przedmiotowym wnioskiem planowane są instalacje o analogicznym charakterze, o łącznej mocy do 34 MW. Przedmiotowe farmy częściowo są od siebie oddzielone działkami drogowymi, a częściowo przylegają do siebie. Z analizy ogólnodostępnych ortofotomap wynika, że po zrealizowaniu wszystkich farm fotowoltaicznych w sąsiedztwie projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nadal pozostaną użytki zielone, łąki i grunty orne występujące na północny-zachód i południe od obszaru zajętego przez farmy fotowoltaiczne, które będą mogły być w dalszym ciągu wykorzystywane przez zwierzęta. Ponadto biorąc pod uwagę powierzchnię zajętą pod przedmiotowe instalacje w stosunku do całkowitej powierzchni ww. korytarza ekologicznego, który jest terenem wielkoobszarowym, przedmiotowe inwestycje nie powinny stanowić bariery w przemieszczaniu się organizmów między siedliskami. Należy podkreślić także, że migracja zwierząt zachodzi przede wszystkim w obrębie kompleksów leśnych, wzdłuż cieków wodnych, tym samym można założyć, iż migracje zwierząt w dalszym ciągu zachodzić będą w obszarze Natura 2000 otaczającym działki inwestycyjne od strony północnej. Dodatkowo inwestor odsunie projektowaną farmę na terenie działki nr 31 od zagłębienia terenu z okresowo stagnującą wodą o 2 m, w związku z czym zostanie zapewniony dostęp dla zwierząt do ww. obszaru podmokłego. Natomiast w celu umożliwienia dalszego wykorzystania terenu inwestycji na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przez mniejsze zwierzęta zobowiązano inwestora do pozostawienia przestrzeni pomiędzy ogrodzeniem, a gruntem, wynoszącej minimum 20 cm. W sąsiedztwie planowanych inwestycji znajdują się inne użytki zielone oraz agrocenozy, w związku z czym nie przewiduje się także ograniczenia bazy żerowiskowej dla zwierząt. Uwzględniając powyższe informacje oraz rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na bioróżnorodność analizowanego terenu, w tym na cel powołania korytarza ekologicznego pn. „Puszcza Koszalińska”.

Planowana inwestycja zostanie posadowiona poza obszarami chronionego krajobrazu, parkami krajobrazowymi, a także obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowano w obszarze, gdzie występują użytki zielone, grunty orne, kompleksy leśne, a także zabudowa mieszkaniowa. Projektowana instalacja będzie posiadała wysokość do 5 m. Część instalacji fotowoltaicznej planowana na terenie dz. nr 16/1 i 17 osłonięta będzie od terenów najbliższej zabudowy mieszkaniowej skupiskami drzew i krzewów występującymi pomiędzy ww. terenami. Natomiast część farmy znajdująca się najbliżej terenów zabudowanych zostanie osłonięta przez zieleń izolacyjną, którą inwestor planuje wykonać w celu ograniczenia widoczności instalacji przez okolicznych mieszkańców. Wobec tego wskazano, aby wzdłuż północnej części terenu farmy fotowoltaicznej (obejmującej dz. nr 31) oraz wzdłuż zachodniej części granicy terenu farmy fotowoltaicznej (obejmującej dz. nr 30) wykonać nasadzenia sadzonkami rodzimych gatunków drzew i/lub krzewów dostosowanych do typu siedliska. Nasadzenia pasa zieleni izolacyjnej należy wykonać w pierwszym roku po zrealizowaniu przedsięwzięcia, a przez kolejne lata należy je utrzymywać, w celu zachowania ich podstawowej funkcji, czyli zmniejszenia widoczności instalacji w otoczeniu. Natomiast w celu ograniczenia nadmiernego oświetlenia nocnego, spowodowanego przez sztuczne źródło, nałożono na inwestora warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu farmy w porze nocnej. Biorąc pod uwagę powyższe planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na krajobraz, w także powodować uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, poprzez produkcję energii elektrycznej, bez konieczności spalania paliw kopalnych, przyczyni się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych do powietrza prowadzącymi do zmian klimatu.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, w których inwestor przedstawił parametry techniczne i technologiczne planowanego przedsięwzięcia oraz w oparciu o nie dokonał wstępnej analizy potencjalnego oddziaływania planowane inwestycji na środowisko, tut. organ, z uwagi na skalę, usytuowanie oraz oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, natomiast określone warunki pozwolą zminimalizować ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie:

- w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd GW60009, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym i nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, określonych jako utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego;

- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Radew do Chocieli z jez. Kwiecko o kodzie RW 60001844829. JCWP charakteryzuje się silnie zmienioną częścią wód o dobrym i powyżej dobrym potencjale ekologicznym oraz stanem chemicznym określonym jako poniżej stanu dobrego. Stan ogólny został określony jako zły, a ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożone. Celami środowiskowymi dla ww. JCWP są: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Ponadto planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i GZWP (Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych).

Mając zatem na uwadze zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia tj. że inwestycja nie jest zlokalizowana na ciekach i nie wiąże się z wprowadzeniem ścieków bezpośrednio do wód i do ziemi, uznano, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne.

Przedsięwzięcie nie narusza warunków określonych w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, zmienione rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2017 roku (opublikowane w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2017.5527 ogłoszony 29.12.2017; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2017.4641 ogłoszony 29.12.2017 roku; Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2017.2775 ogłoszony 29.12.2017). Ponadto realizacja przedsięwzięcia w odniesieniu do osiągnięcia celów środowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak również nie wystąpią trwałe, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wód tego obszaru. Jednocześnie sposób zagospodarowania i użytkowania zlewni będzie utrzymany. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie ulegnie zasadniczo zmiana sposobu regulacji stosunków wodnych na przedmiotowym obszarze. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na potencjał ekologiczny i stan chemiczny wód na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Jednocześnie można stwierdzić, że cel przedsięwzięcia nie narusza celu Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Wobec czego, uznano, że przedmiotowa inwestycja, zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak również nie nastąpi pogorszenie stanu chemicznego i ekologicznego JCWP oraz stanu ilościowego i chemicznego JCWPd.

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. W związku z przewidywanym lokalnym zasięgiem oddziaływania inwestycji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a, przed wydaniem decyzji, Burmistrz Polanowa  pismem z dnia 16 lutego 2022 r. znak: GNR.I.6220.11.2021.10 poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag, w terminie 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienia dokonano również w formie obwieszczenia przez udostępnienie go na tablicy ogłoszeń, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. w sołectwie Żydowo.

W trakcie postępowania administracyjnego na żadnym z etapów postępowania do Burmistrza Polanowa nie wniesiono uwag i wniosków co do zebranych dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego, po analizie całego materiału dowodowego stwierdzono, że planowana inwestycja realizowana na warunkach określonych w niniejszej decyzji nie spowoduje uciążliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego, nie będzie również miała niekorzystnego wpływu na warunki wodno-gruntowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono, jak w sentencji decyzji.

Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski

POUCZENIE

- Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Polanowa , w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

- Stronie przysługuje możliwość zrzeczenia się odwołania, co skutkuje tym, że decyzja staje się decyzją prawomocną i ostateczną.

- Zgodnie z  art.130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania jako zgodna z żądaniem strony.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy OOŚ, może zostać złożona w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ona ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ust. OOŚ.

- W przypadku etapowania inwestycji - gdy warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są nadal aktualne - istnieje możliwość wydłużenia ww. terminu do 10 lat. Zajęcie stanowiska w tym zakresie następuje w drodze postanowienia organu wydającego przedmiotową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o które można się ubiegać po osiągnięciu przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach statusu decyzji ostatecznej i przed upływem terminu 6 lat, o którym mowa  w punkcie 2 pouczenia.

Oplata skarbowa w wysokości 205 zł wniesiona na konto Urzędu Miejskiego  w Polanowie pobrana zgodnie z częścią I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021  r., poz. 1923).

W załączeniu:

Załącznik nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

- ENERSOLA POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordonówny 6, 82-200 Malbork

- a/a

Do wiadomości:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mieszka I 24, 75-132 Koszalin

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin