Załącznik nr 1 do decyzji znak:

GNR.IV.6220.1.2022.9 z dnia

03 stycznia 2023 r. o środowiskowych

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy od 1,5 ha do 1,8 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii (opcjonalnie) w miejscowości Cetuń na częściach nieruchomości numer ewidencyjny 8/40 i 8/41 gmina Polanów”

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW, na dz. nr 8/40 i 8/41, obręb Cetuń, gm. Polanów.

Zgodnie z przedłożonymi dokumentami planowane przedsięwzięcie obejmuje następujące elementy:

- moduły fotowoltaiczne i falowniki o mocy do 2 MW;

- kontenerową stację transformatorową (do 2 sztuk);

- kontenerowe magazyny energii (do 2 sztuk);

- trasę kablową i przyłącza;

- drogę wewnętrzną;

- system monitoringu i alarmu;

- ogrodzenie.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.

Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 1,8823 ha i prawie w całości zostanie zajęta pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedmiotowe działki w całości sklasyfikowane są jako pastwiska (PsIV). Dotychczas teren inwestycji wykorzystywany był jako łąka kośna, w celu pozyskania siana. Na analizowanych działkach znajdują się pojedyncze zadrzewienia, które nie zostaną usunięte w ramach realizacji inwestycji. Ponadto działki inwestycyjne sąsiadują z jeziorem Wielkim, oddzielonym od terenu inwestycji pasem zadrzewień. Ogólnodostępne mapy wskazują, że w otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się głównie terenu leśne oraz grunty orne.

3. Rozwiązania chroniące środowisko.

Faza realizacji:

Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z typową emisją akustyczną i emisją zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą z transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn. Jednakże prace realizacyjne prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 6:00-22:00. Podczas fazy budowy instalacji będą produkowane niewielkie ilości ścieków socjalno-bytowych, w związku z czym planuje się zastosowanie urządzeń sanitarnych, które zostaną przetransportowane na teren inwestycji. Wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia. Podsumowując, oddziaływania na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji będą miały charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac związanych z budową przedmiotowej farmy fotowoltaicznej.

Faza eksploatacji:

Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą powstawały substancje powodujące zanieczyszczenie atmosfery. Potencjalnym źródłem emisji akustycznej mogą być transformatory, jednakże umieszczenie ich w kontenerowych stacjach transformatorowych ograniczy emisję hałasu. Zastosowanie misy olejowej mogącej pomieścić całą zawartość oleju znajdującego się w transformatorze oraz umieszczenie go w stacji transformatorowej, w przypadku transformatora olejowego, niweluje ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.

Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski