Załącznik nr 1 do decyzji znak:

GNR.IV.6220.2.2022.13 z dnia

03 stycznia 2023 r. o środowiskowych

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej Jacinki o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na dz. nr 105/4, obręb Jacinki, gm. Polanów,

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej PV Jacinki o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanej do realizacji na działce nr 105/4 w obrębie Jacinki, gmina Polanów. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami planowane przedsięwzięcie obejmuje następujące elementy:

- wolnostojące konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne,

- panele fotowoltaiczne o mocy do 1,5 MW,

- parterowe kontenerowe stacje transformatorowe,

- magazyny energii,

- okablowanie solarne,

- instalację monitorującą ilość wyprodukowanej energii oraz pracę elektrowni słonecznej,

- instalację odgromową i zabezpieczającą,

- ogrodzenie i monitoring.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.

Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 3,3169 ha, natomiast łączna powierzchnia zajęta pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wyniesie do 2,44 ha. Zgodnie z mapą ewidencji gruntów obszar przewidziany pod instalację stanowią grunty orne (RIIIa, RIVa, RIVb) oraz nieużytki (N). Z załączonej dokumentacji wynika, że działka inwestycyjna wykorzystywana jest rolniczo. W obrębie nieużytku występują samosiejki drzew i krzewów z gatunku brzoza, sosna, olsza czarna. Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono chronionych gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych. Wieloletnie zaprzestanie użytkowania gruntów w obrębie nieużytku, zainicjowało proces sukcesji wtórnej, prowadzący do stopniowego przekształcania się zbiorowisk trawiastych w zbiorowiska leśne, w związku z czym zaistniała konieczność usunięcia drzew i krzewów na analizowanym obszarze kolidujących z inwestycją.

3. Rozwiązania chroniące środowisko.

Faza realizacji:

Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z typową emisją akustyczną i emisją zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą z transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn. Jednakże prace realizacyjne prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 6:00-22:00. Podczas fazy budowy instalacji będą produkowane niewielkie ilości ścieków socjalno-bytowych, w związku z czym planuje się zastosowanie urządzeń sanitarnych, które zostaną przetransportowane na teren inwestycji. Wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia. Podsumowując, oddziaływania na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji będą miały charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac związanych z budową przedmiotowej farmy fotowoltaicznej.

Faza eksploatacji:

Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą powstawały substancje powodujące zanieczyszczenie atmosfery. Potencjalnym źródłem emisji akustycznej mogą być transformatory, jednakże umieszczenie ich w kontenerowych stacjach transformatorowych ograniczy emisję hałasu. Zastosowanie misy olejowej mogącej pomieścić całą zawartość oleju znajdującego się w transformatorze oraz umieszczenie go w stacji transformatorowej, w przypadku transformatora olejowego, niweluje ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.

Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski