Polanów, dnia 3 lipca 2024 r.

Gmina Polanów

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

GM.II.271.11.2024

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Polanowie – Etap II”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2024/BZP 00375006/01 z dnia 2024-06-20

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1: pkt nr 5 przedmiaru: Jaką średnią wytrzymałość na ściskanie powinna mieć stabilizacja cementem o grubości 12 cm po zagęszczeniu?

Odpowiedź: średnia wytrzymałość na ściskanie powinna mieć C1,5/2,5.

Pytanie 2: pkt nr 6 przedmiaru: Czy podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ma być C-90/3 czy C-50/30?

Odpowiedź: podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ma być C-90/3.

GLMD

Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski