Polanów, dnia 26 lipca 2024 r.

Gmina Polanów

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

GM.II.271.12.2024

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów” realizowanego częściowo w formule zaprojektuj i wybuduj. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2024/BZP 00408348/01 z dnia 2024-07-11

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1: Proszę o uściślenie, który wariant należy przyjąć do wyceny: w krótkim opisie zamówienia widniej zapis "Zadanie obejmuje również wykonanie odcinków sieci wodociągowej w celu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej Z EWENTUALNYM wykorzystaniem  i  remontem  istniejącego  zbiornika  retencyjnego  100m3 z pompownią." natomiast w PFU SUW Żydowo jest zapis Tom I Część Opisowa w pkt1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia jest zapis "Zadanie obejmuje również wykonanie odcinków sieci wodociągowej w celu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej z WYKORZYSTANIEM i przebudową istniejącego zbiornika retencyjnego 100m3 z pompownią na dz. nr 492/1 w Żydowie..."

Odpowiedź: Należy przyjąć zapis: „Zadanie obejmuje również wykonanie odcinków sieci wodociągowej w celu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej z WYKORZYSTANIEM i przebudową istniejącego zbiornika retencyjnego 100m3 z pompownią na dz. nr 492/1 w Żydowie..."

Pytanie 2: Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdza się konieczność wykonania tymczasowej drogi dojazdowej do obiektu, co nie zostało wskazane w PFU SUW Żydowo. W związku z faktem, że teren drogi dojazdowej jest poza zakresem inwestycji prosimy o potwierdzenie, że ewentualne koszty związane z zapewnieniem (wykonaniem) drogi tymczasowej lub od razu docelowej (dla celów budowy i późniejszej eksploatacji) leżą po stronie Inwestora.

Odpowiedź: Konieczność wykonania tymczasowej drogi będzie wynikała z przyjętych rozwiązań technicznych i koszty będą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 3: W związku z faktem, że działka nr 608/7 obr. Żydowo jest działką leśną, prosimy o informację, czy Inwestor posiada decyzję wyłączenia z produkcji leśnej terenu pod projektowane obiekty na tej działce?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wyłączenia tej działki z produkcji leśnej. Istniejące urządzenia wodociągowe nie spowodowały konieczności wyłączenia z produkcji leśnej, a inwestycja przewiduje niewielką rozbudowę i remont istniejących urządzeń.

Pytanie 4: W związku z faktem, że działka nr 608/7 obr. Żydowo jest działką leśną, prosimy o informację, czy Inwestor posiada uzgodnienie z Nadleśnictwem Polanów lub Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku zakresu planowanych robót na tej działce?

Odpowiedź: Gmina posiada umowę użyczenia działki z Lasami Państwowymi.

Pytanie 5: Jeśli Inwestor nie posiada decyzji wyłączenia z produkcji leśnej terenu pod projektowane obiekty na działce nr 608/7 obr. Żydowo, prosimy o informację, po czyjej stronie będzie leżało uzyskanie tej decyzji?

Odpowiedź: jak w pkt. 3

Pytanie 6: Czy terenu działki nr 608/7 w zakresie opracowania wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne?

Odpowiedź: jak w pkt. 3.

Pytanie 7: Czy terenu działki nr 608/7 w zakresie opracowania był objęty zgodą na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu tych miejscowych planów, które traciły moc na podstawie art. 67 ust.1 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.o zagospodarowaniu przestrzennym)?

Odpowiedź: jak w pkt. 3

Pytanie 8: W związku z faktem, że procedura wyłączenia terenu z produkcji leśnej jest procedurą długotrwałą oraz bardzo skomplikowaną, szczególnie w związku z brakiem dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prosimy o wydłużenie terminu wykonania prac dla zadania 1 minimum do dnia 30.11.2026r.

Odpowiedź: Zamawiający na  etapie wszczęcia procedury przetargowej nie przewiduje wyłączenia terenu z produkcji leśnej.

Pytanie 9: Co  Inwestor  przewiduje  w  przypadku  uzyskania  odmowy  wydania  decyzji o wyłączeniu terenu z produkcji leśnej dla zakresu planowanych robót?

Odpowiedź: jak w pkt. 4

Pytanie 10: W związku z faktem, że działka nr 608/7 obr. Żydowo nie jest własnością Inwestora, prosimy o informację, czy i w jakiej formie Inwestor dysponuje tą nieruchomością na cele budowlane w zakresie wykonania robót na terenie ujęcia i stacji uzdatniania oraz drogi dojazdowej?

Odpowiedź: jak w pkt. 4

Pytanie 11: W związku z faktem, że zadanie 1 obejmuje wykonanie odcinków sieci wodociągowej w celu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej, prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej warunków technicznych z jednoznacznym wskazaniem miejsc tych włączeń oraz sposobu ich wykonania - zgodnie z zapisami §19 pkt 4 ppkt„h” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Odpowiedź: Szczegółowe miejsce włączenia się do istniejącej sieci, będzie wynikało z prac projektowych i na tym etapie będzie uzgodnione z gestorem sieci.

Pytanie 12: W związku z faktem, że zadanie 1 obejmuje wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (działka nr 656/4 obr. Żydowo), prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej warunków technicznych z jednoznacznym wskazaniem miejsca włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz sposobu ich wykonania - zgodnie z zapisami §19 pkt 4 ppkt „h” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Odpowiedź: Zadanie nie obejmuje sieci kanalizacyjnej ( pomyłka w PFU).

Pytanie 13: W związku z faktem, że zadanie 1 obejmuje wykonanie odcinków sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej (działka nr 656/4 obr. Żydowo), prosimy o załączenie map zasadniczych dla przebiegu tych sieci - zgodnie z zapisami §19 pkt 4 ppkt „a” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Odpowiedź: W załączeniu mapa poglądowa.

Pytanie 14: W związku z wykonaniem zakresu robót dotyczących zadania 1, czyli przebudowy stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami w m. Żydowo w formie „zaprojektuj i wybuduj”, prosimy o wyłączenie z zakresu robót przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, który jest niezgodny z tą formą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłącza z zakresu robót przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Pytanie 15: Czy Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Żydowie do studni chłonnej, do której przewiduje się ich odprowadzenie zgodnie z zapisami w PFU?

Odpowiedź: Istniejąca technologia nie przewiduje konieczności odprowadzenia wód popłucznych. Nowa technologia będzie wymagała pozwolenia  na odprowadzenie wód połucznych i Wykonawca musi to uwzględnić w swojej wycenie.

Pytanie 16: Jeśli Inwestor nie posiada decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych do ziemi poprzez istniejącą studnię chłonną, prosimy o wskazanie alternatywnego sposobu odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania, ponieważ aktualny stan prawny nie pozwala na odprowadzanie tego rodzaju ścieków do ziemi.

Odpowiedź: jak w pkt. 15

Pytanie 17: W związku z faktem, że nowe ujęcie wody w Żydowie jest projektowane z innych pokładów wodonośnych niż wody ujmowane obecnie, brak jest wyników wody z tych podkładów. Prosimy o podanie jakie parametry wody należy przyjąć do obliczeń układu technologicznego stacji uzdatniania wody w Żydowie?

Odpowiedź: Na tym etapie nie ma możliwości określenia parametrów wody. Będzie to możliwe po wykonaniu odwiertów.

Pytanie 18: W związku z tym, że teren opracowania dotyczący zadania 1 wykazuje wysokie prawdopodobieństwo konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko wraz z inwentaryzację przyrodniczą na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prosimy o informację, po czyjej stronie będzie leżało jego opracowania i koszty z tym związane?

Odpowiedź: Koszt Wykonawcy

Pytanie 19: W związku z faktem, że na terenie opracowania dla zadania 1 znajduje się obszar wpisany do ewidencji zabytków, prosimy o informację, po czyjej stronie będą leżały koszty związane z ewentualnymi opracowaniami archeologicznymi i zatrudnieniem archeologa?

Odpowiedź: Koszt Wykonawcy

Pytanie 20: Zgodnie z zapisami §19 pkt 4 ppkt „d” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej inwentaryzacji zieleni w miejscu przewidywanego posadowienia obiektów w zadaniu nr 1

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wycinki.

Pytanie 21: Proszę o informacje czy w celu przystąpieniu do przetargu jest wymagana wizja lokalna .Zapis z  PFU "Przebudowa obiektu stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowego ujęcia w m, Żydowo, gm. Polanów" Tom I Część opisowa: pkt1 widnieje zapis "Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie stacji uzdatniania wody."

Odpowiedź: Jest wymagana.

Pytanie 22: Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa w drogach gminnych?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 23: prosimy o wyjaśnienie czy zamieszczona dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót dla zadani pn.: „Remont ujęcia wody i hydroforni w m. Gilewo” stanowią element przedmiotu zamówienia? W przypadku konieczności wyceny powyższego zakresu robót, prosimy o jednoznaczne wskazanie w jakiej pozycji formularza ofertowego Wykonawca ma podać cenę za to zadanie?

Odpowiedź: Inwestycja ta stanowi element przedmiotu zamówienia i należy ująć ją w zadaniu nr 2.

Pytanie 24. Czy Zamawiający posiada aktualne wyniki badań wody surowej zawierające podstawowe parametry wody konieczne do doboru technologii, zawierające takie parametry jak: barwa rzeczywista, żelazo, mangan, OWO, amoniak?

Odpowiedź: Wyniki w załączeniu.

Pytanie 25: Jakie należy przyjąć ciśnienie za zestawem hydroforowym Żydowo oraz Żydowo DP?

Odpowiedź:  Z ujęć, woda jest pompowana do zbiorników otwartych z których dopiero generowane jest stałe ciśnienie.

Pytanie 26: Czy Zamawiający  wystąpił do Starosty o zatwierdzenie projektu robót geologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający posiada projekt robót geologicznych zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie.

Pytanie 27: W wyniku analizy dokumentacji projektowej ustalono, ilość przyłączy do wykonania w ramach zadania nr 2 wynosi 26 sztuk. Z kolei w SWZ ilość tę określono jako 40 sztuk. Prosimy o określenie, która wielkość jest obowiązująca i którą przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:  Do analizy należy przyjąć 33 szt. łącznie z hydrantami.

Uwaga Zamawiającego:

1.W przypadku gdy jakikolwiek uprawniony organ będzie wymagał przedstawienia dokumentów, których obecnie Wykonawca nie mógł przewidzieć, Zamawiający przedłuży termin wykonania prac o czas potrzebny na uzyskanie potrzebnych dokumentów.

2.Ujęcie wody w Gilewie zasila miejscowość Rosocha i po realizacji zamówienia będzie zasilało miejscowość Dadzewo. Dokumentacja zamieszczona w przetargu dot. m. Gilewo jest nierozerwalną częścią zamówienia

BB/MD

Z up. Burmistrza

Bogumił Badurak

Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Załączniki:

- Mapa poglądowa.

- Wyniki badań wody.