Polanów, dnia 8 marca 2024 r.

Gmina Polanów

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

GM.II.271.7.2024

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2024/BZP 00221242 z dnia 2024-02-27

Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1: Proszę o podanie kolorystyki pokrycia dachu i oryynowania

Odpowiedź: kolor grafit

Pytanie 2:Czy należy dostarczyć i zamontować znaki pionowe na terenie zagospodarowanie ternu (miejsca parkingowe)? Jeśli tak to proszę o wykaz znaków wraz z szczegółowym opisem z jakiego materiału, wymiary i inne niezbędne informację do prawidłowej wyceny

Odpowiedź: miejsca parkingowe należy oznaczyć zgodnie z przepisami o ruchu drogowym

Pytanie 3: Czy po stronie Wykonawcy jest dostarczenie pojemników na odpady? Jeśli tak proszę o podanie szczegółów: ilość, z jakiego materiału, parametry (wysokość, szerokość, pojemność, kolorystyka)

Odpowiedź: nie

Pytanie 4: Wg projektu teren biologiczno - czynny wynosi 2491,57 m2 – czy taki obmiar polega wykonaniu – trawnika? Jeśli tak to proszę o podani gr. warstwy ziemi, którą należy przewidzieć do wykonania trawnika.

Odpowiedź: w kosztorysie PZT wykazano obmiar i grubości w poz. 1.5.

Pytanie 5: Proszę o wskazanie rodzaju nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia placu zabaw oraz w jaki sposób należy ją wykonać:

- proszę dołączyć przekrój nawierzchni wraz z podaniem grubości poszczególnych warstw

- wyłącznie strefy?

- czy stosujemy obrzeża do wydzielenia stref?

- czy stosujemy geowłókninę?

Odpowiedź:

Odp.:W kosztorysie PZT wykazano obmiar i grubości w poz. 1.2.2

- proszę dołączyć przekrój nawierzchni wraz z podaniem grubości poszczególnych warstw

Odp.: jw.

- wyłącznie strefy?

Odp.: Nie, nawierzchnia piaskowa obejmuje całość urządzeń dookoła patrząc w rzucie poziomym (uwzględniając strefy bezpieczeństwa urządzeń, teren pomiędzy nimi, teren pod ławkami i stolikami)

- czy stosujemy obrzeża do wydzielenia stref

Odp.: brak obrzeży

- czy stosujemy geowłókninę

Odp.: brak geowłókniny

Pytanie 6: Czy budynek do rozbiórki posiada piwnice? Jeśli tak proszę o podanie głębokości na jakiej są usadowione.

Odpowiedź: brak piwnicy

Pytanie 7: Proszę o podanie mocy pompy – źródło ciepła. Czy zostaje 10 kW wg pierwotnego zapisu w projekcie przy założeniu pieca na pellet?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 8: Proszę o wskazanie modelu płytki klinkierowej oraz koloru gdyż różnice w cenie wahają się od 50-120 zł/m2

Odpowiedź: kolor grafit, proszę przyjąć średnią cenę płytki

Pytanie 9: Czy wyposażenie świetlicy wchodzi w zakres? Jeśli tak to proszę o wykaz ilościowy, opis materiałowy, podanie wymiarów, kolorystykę i inne niezbędne informację do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź: wyposażenie świetlicy nie wchodzi w zakres zamówienia

Pytanie 10: Proszę o podanie wymiarów płytek na posadzkę oraz kolor

Odpowiedź: płytka 50x50 cm, kolor jasny (nie biały)

Pytanie 11: Proszę o wskazanie w których pomieszczeniach wg ryz. A-2 należy wykonać płytki na ścianach, dodatkowo proszę wskazać kolor i wymiar

Odpowiedź: pomieszczenia sanitarne i socjalne do wys. 2,0 m, płytki 60X20cm układane poziomo. Pom. sanitarne : jasne szarości z przełamaniem innym kolorem,

Pom. socjalne : jasny brąz z przełamaniem innym kolorem.

Pytanie 12: Z jakiego materiału należy wykonać parapety zewnętrzne oraz jakiej szerokości i w jakim kolorze?

Odpowiedź: Wykazano w kosztorysie ogólnobudowlanym w poz. 3.1.7.

Pytanie 13:Z jakiego materiału należy wykonać parapety wewnętrzne oraz jakiej szerokości i w jakim kolorze a także grubości?

Odpowiedź: Wykazano w kosztorysie ogólnobudowlanym w poz. 4.1.6.

Pytanie14: Proszę o dołączenie projektu pochylni – z jakiego materiału, średnice, kolor, sposób montażu

Odpowiedź: stal, (zabetonowane balustrady), wykazano w kosztorysie ogólnobudowlanym w poz. 4.2.6. Balustrada musi być zgodna z normą PN-EN ISO 14122-3.

Pytanie 15: Czy Zamawiający przewiduje wycieraczki? Jeśli tak proszę o podanie ilość, wymiary i z jakiego materiału

Odpowiedź: Dwie wycieraczki. Jedna o wym 60x40cm- stalowo-gumowa, druga o wym. 120x90 cm stalowa.

Pytanie16: Czy zlew /lodówka/gazówka/płyta indukcyjna wchodzi w zakres dostawy – dotyczy pom. 1/8, 1/04?

Odpowiedź: nie

Pytanie 17: Proszę o dołączenie przekroju nawierzchni – wszystkich do wykonania wraz z grubościami poszczególnych warstw

Odpowiedź: Wykazano w kosztorysie PZT w poz. 1.2. oraz 1.3. z wyłączeniem pozycji 1.2.2. (plac zabaw)

Pytanie 18: Proszę o podanie koloru nawierzchni poszczególnych warstw.

Odpowiedź: jw.

Pytanie 19: SWZ pkt. 3.2 Przedmiot zamówienia jest: „Remont istniejącego pomieszczenia wiejskiego w Rososzce służącego jako świetlica wiejska polegać będzie w szczególności na: dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie okien, drzwi wejściowych oraz wymianie częściowej instalacji elektrycznej, wykonania tynków i podłogi w głównym pomieszczeniu” Jeśli powyższy zakres jest do wykonania to proszę o dołączenie projektu, przedmiaru pomocniczego i szczegółowego opisu wykonania powyższych prac. Ponadto proszę o informację na temat stanu istniejącego.

Odpowiedź: do przetargu dołączony jest przedmiar

Pytanie 20: Na rys. A-2 pom. 1/03 na ścianie zewnętrznej wrysowana zmianę kolorem czerwonym – proszę o wyjaśnienie szczegółowe czego dotyczy

Odpowiedź: Zmiana oznacza, że otwór jeden okienny 03 ma mieć możliwość otwierania (drzwi balkonowe), zmianę te opisano również na zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie 21:W związku z chęcią przystąpienia do przetargu „Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach gminy Polanów” bardzo prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o branże konstrukcyjną, sanitarną oraz elektryczną, niezbędne do przygotowania oferty.

Odpowiedź: Pełna dokumentacja jest zawarta na stronie BIP Polanów , zakładka :Zamówienia publiczne

Pytanie 22: W związku z brakiem pełnej dokumentacji projektowej zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

GLMD

Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski