Polanów, dnia 11maja 2021 r.
Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
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Do wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Odpowiedzi na zapytania 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej na Przedszkole i Klub Seniora w Polanowie”
Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płatności częściowe raz w miesiącu wg zaawansowania?
Odpowiedź: Tak.
2. Proszę o doprecyzowanie jaką płytę GK należy zastosować (białą, zieloną czy czerwoną)?
Odpowiedź: w poz. 118 przedmiaru płyta GK opisana jest jako ognioodporna – czyli
czerwona.
3. Proszę o podanie współczynnika wełny gr. 5 cm przeznaczonej na ścianę wewnętrzną S3.
Odpowiedź: ściana wewnętrzna S3: wełna skalna, współczynnik lambda maks. 0,038.
4. Proszę o podanie koloru kostki 
Odpowiedź: proponujemy kostkę (polbruk) prostokątną szarą (do uzgodnienia z Inwestorem),	
5. Z jakiego materiału i o jakich parametrach należy zamontować?
Odpowiedź: do uzgodnienia z Inwestorem.

6.Proszę o podanie parametrów wykładziny rulowanej PCV 2 mm - kolor, specyfikację.
Odpowiedź: wykładzina obiektowa homogeniczna gr.2mm, klasyfikacja użytkowa 43,
grubość warstwy użytkowej 2mm, waga całkowita 2900 g/m2, ochrona
powierzchni Poliuretan PUR.
7. Proszę o przedstawienie projektu balustrady oraz pochylni ze stali nierdzewnej wraz z szczegółowym opisem, wymiarem, średnicami
Odpowiedź: balustrada wg załączonego rysunku, rury śr. 40 mm.
8. Proszę o podanie wymiarów i szczegółowego opisu materiału, z którego ma być wykonana ścianka w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych.
Odpowiedź: kabiny sanitarne z płyt kompaktowych HPL gr.10mm.
9. Proszę o szczegółowy opis (z jakiego materiału. wymiary, kolory, ilość) szafek przeznaczonych do szatni.
Odpowiedź: wyposażenie będzie w osobnym zamówieniu.
10. Proszę o podanie współczynnika wełny mineralnej - pas EI60.
Odpowiedź: ściana zewnętrzna wełna skalna, współczynnik lambda maks. 0,036.
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