Polanów, dnia 18 listopada 2024 r.
Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
GM.II.271.24.2024
Dotyczy postępowania pod nazwą: „Termomodernizacja obiektu lokalnej aktywności społecznej w Polanowie”.Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2024/BZP 00581297/01 z dnia 2024-11-06 
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:
[bookmark: _Hlk182825383]Pytanie 1.	Czy w zakres zamówienia wchodzi wymiana parapetów wewnętrznych w obu budynkach? Jak tak to prosimy o podanie ich specyfikacji. 
Odpowiedź: w zakres zamówienia nie wchodzi wymiana parapetów wewnętrznych.
Pytanie 2.	Czy w zakres zamówienia wchodzi obróbka ościeży wewnętrznych po wymianie okien?  Jeżeli tak na jaki kolor mają zostać malowane, czy malowaniu podlegać będą same ościeża czy cała ściana? Co z różnicą odcieni kolorów?
Odpowiedź: w zakres zamówienia wchodzi tylko obróbka ościeży wewnętrznych, należy je pomalować na kolor biały.
[bookmark: _Hlk182825636]Pytanie 3.	Jaki jest zakres remontu po wymianie przewodów instalacji elektrycznej. W przedmiarze uwzględniono tylko wykonanie tynków w miejscach bruzd. Czy podlegają one malowaniu, jak tak to czy malowaniu podlega tylko bruzda czy całe powierzchnie ścian/ sufitów, co z różnicami kolorów/odcieni? 
[bookmark: _Hlk182825303]Odpowiedź: należy wykonać tynkowanie w miejscach bruzd, bez malowania.
Pytanie 4.	Czy sufity przy wymianę lamp mają ulec naprawie/ wyrównaniu / malowaniu? 
[bookmark: _Hlk182825323]Odpowiedź: sufity przy wymianie lamp nie mają ulec naprawie.
Pytanie 5.Czy zamawiający posiada badania gruntu dla projektowanego gruntowego wymiennika ciepła? Czy zamawiający posiada badania wydajności dolnego źródła ciepła? Proszę o udostępnienie powyższych.
Odpowiedź: Zamawiający posiada przedmiotowe badania. Zostaną udostępnione na stronie prowadzonego postępowania.
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