Polanów, dnia 18 listopada 2024 r.

Gmina Polanów

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

GM.II.271.24.2024

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Termomodernizacja obiektu lokalnej aktywności społecznej w Polanowie”.Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2024/BZP 00581297/01 z dnia 2024-11-06

Wyjaśnienie treści SWZ nr 2

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1.	Czy w zakres zamówienia wchodzi wymiana parapetów wewnętrznych w obu budynkach? Jak tak to prosimy o podanie ich specyfikacji.

Odpowiedź: w zakres zamówienia nie wchodzi wymiana parapetów wewnętrznych.

Pytanie 2.	Czy w zakres zamówienia wchodzi obróbka ościeży wewnętrznych po wymianie okien?  Jeżeli tak na jaki kolor mają zostać malowane, czy malowaniu podlegać będą same ościeża czy cała ściana? Co z różnicą odcieni kolorów?

Odpowiedź: w zakres zamówienia wchodzi tylko obróbka ościeży wewnętrznych, należy je pomalować na kolor biały.

Pytanie 3.	Jaki jest zakres remontu po wymianie przewodów instalacji elektrycznej. W przedmiarze uwzględniono tylko wykonanie tynków w miejscach bruzd. Czy podlegają one malowaniu, jak tak to czy malowaniu podlega tylko bruzda czy całe powierzchnie ścian/ sufitów, co z różnicami kolorów/odcieni?

Odpowiedź: należy wykonać tynkowanie w miejscach bruzd, bez malowania.

Pytanie 4.	Czy sufity przy wymianę lamp mają ulec naprawie/ wyrównaniu / malowaniu?

Odpowiedź: sufity przy wymianie lamp nie mają ulec naprawie.

Pytanie 5.Czy zamawiający posiada badania gruntu dla projektowanego gruntowego wymiennika ciepła? Czy zamawiający posiada badania wydajności dolnego źródła ciepła? Proszę o udostępnienie powyższych.

Odpowiedź: Zamawiający posiada przedmiotowe badania. Zostaną udostępnione na stronie prowadzonego postępowania.

GL/MD

Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski