Polanów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Gmina Polanów

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

Dotyczy postępowania: **„Przebudowa 8 dróg gminnych o dł. 3,242km w miejscowości Polanów wraz z ciągami pieszymi o dł. 0,968km”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00340796/01 z dnia 2021-12-31

**Wyjaśnienie I treści SWZ**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Proszę o dołączenie przedmiarów w wersji edytowalnej,

Odp.: Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej

2.Proszę o wyjaśnienie, którą konstrukcję jezdni i zjazdów należy wycenić w ul.Młyńskiej zgodnie z przedmiarem robót i przekrojem czy z opisem technicznym proszę o wyjaśnienie,

Odp.: Zgodnie z opisem

3.Czy materiał z frezowania jest własnością Wykonawcy czy Zamawiającego.

Odp.: Zamawiającego

4.Proszę o podanie ilość studni i wpustów do regulacji ze wskazaniem na ulicę.

Odp.: Zgodnie z dokumentacją.

5.Czy przy regulacji należy ująć wymianę płyt, pierścieni itp?

Odp.: Należy ująć wymianę.

6.Proszę o dołączenie profilu kanalizacji w celu weryfikacji zagłębienia sieci kanalizacji sanitarnej.

Odp.: Wykonać zgodnie z projektem. Inwestor nie jest w posiadaniu takich szczegółów.

7.Ile sieci kanalizacji sanitarnej należy rozebrać brak ilości w przedmiarze poz 110 przedmiar Przebudowa ul.Dworcowej Kolejowej Pietrzaka w Polanowie?

Odp.: 285,0 m

8.Czy przy wymianie sieci kanalizacji sanitarnej, należny odtworzyć nawierzchnie z mieszanki asfaltowej (przedmiar Przebudowa ul.Dworcowej Kolejowej Pietrzaka w Polanowie ), ponieważ nie ma pozycji na odtworzenia, jeśli tak ,to proszę podać warstwy konstrukcyjne?

Odp.: Zgodnie z projektem ulicy Przytorze.

MF/GL

##  Z up. Burmistrza

##  Bogumił Badurak