Polanów, dnia 1 grudnia 2022 r.

Gmina Polanów

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

GM.II.271.12.2022

Dotyczy postępowania pod nazwą „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Polanowie i Żydowie"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2022/BZP 00452539/01 z dnia 2022-11-22

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U .z 2022r. poz. 1710), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu postępowania w terminie do 23.12.2022r. Termin umowy winien podany być w dniach, liczony od podpisania umowy. Zwracam się zatem z prośbą o zmianę zapisów w tym zakresie, proponuję standardowe 30 dni od momentu podpisania umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga, jak to określił w SWZ, „modułów niepalnych (glass-glass) o mocy min. 500W”. W jaki sposób weryfikowana będzie wspomniana „niepalność” modułów PV?

Odpowiedź na pytanie nr 2: na podstawie certyfikatu potwierdzającego niepalność.

Pytanie nr 3:

Z uwagi na wymaganą szybką realizację zadania, wnoszę o zmianę wymogu co do mocy pojedynczego modułu. Zmiana zapisów w tym zakresie (proponuję moc 400W) stanowczo zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zapis pozostaje bez zmian.