Polanów, dnia 1 grudnia 2022 r.
Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
GM.II.271.12.2022
[bookmark: _Hlk120007275]Dotyczy postępowania pod nazwą „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Polanowie i Żydowie"
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2022/BZP 00452539/01 z dnia 2022-11-22 

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U .z 2022r. poz. 1710), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:
W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu postępowania w terminie do 23.12.2022r. Termin umowy winien podany być w dniach, liczony od podpisania umowy. Zwracam się zatem z prośbą o zmianę zapisów w tym zakresie, proponuję standardowe 30 dni od momentu podpisania umowy.  
Odpowiedź na pytanie nr 1: Termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2:
Zamawiający wymaga, jak to określił w SWZ, „modułów niepalnych (glass-glass) o mocy min. 500W”. W jaki sposób weryfikowana będzie wspomniana „niepalność” modułów PV? 
Odpowiedź na pytanie nr 2: na podstawie certyfikatu potwierdzającego niepalność.
Pytanie nr 3:
Z uwagi na wymaganą szybką realizację zadania, wnoszę o zmianę wymogu co do mocy pojedynczego modułu. Zmiana zapisów w tym zakresie (proponuję moc 400W) stanowczo zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zapis pozostaje bez zmian.
[image: ]
image1.emf
GL/MD     Burmistrz Polanowa     Grzegorz Lipski  


