Polanów, dnia 4 sierpnia 2022 r.

Gmina Polanów

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

Dotyczy postępowania: **„****Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej Rosocha- Dadzewo”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00290360/01 z dnia 2022-08-03

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Jeżeli analiza wydajnościowa pomp ujęcia wodnego wykaże, że urządzenia nie zapewnią odpowiednich parametrów dla nowo - projektowanej sieci wodociągowej to czy projekt przebudowy pompowni będzie traktowany jako prace dodatkowe na koszt Inwestora?

Odp. W tym wypadku po analizie należy uwzględnić już na etapie projektowania wymianę pomp i innych urządzeń tłoczących lub przebudowę przepompowni.

2. Czy wszystkie działki, przez które trasowany będzie projektowana sieć wodociągowa (pomijając przyłącza) są własnością państwową/publiczną (gmina, skarb państwa, powiatowe)?

Odp. Wszystkie działki są własnością państwową/publiczną.

3. Czy na trasie projektowanego wodociągu występują cieki wodne lub rowy?

Odp. Na trasie projektowanego wodociągu nie występują cieki wodne lub rowy.

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający - udzielając wyjaśnień w terminie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert nie musi przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej zamawiającego https://bip.polanow.pl

a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę oraz

b) wyjaśnienia zamawiającego

- bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p.

Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a p.z.p.

MD/GL

##  Burmistrz Polanowa

 Grzegorz Lipski