Polanów, dnia 31 maja 2023 r.
Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
[bookmark: _Hlk128052071]Dotyczy postępowania pod nazwą: „Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Polanowie”
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2023/BZP 00224935/01 z dnia 2023-05-19
Wyjaśnienie treści SWZ
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:
Pytanie 1: Z uwagi na to, że przedmiar ma charakter wyłącznie szacunkowy a wg projektu umowy rozliczenie będzie w formie ryczałtu prosimy o załączenie dokumentacji projektowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej.
Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, że nie należy ująć w wycenie plantowania ziemi, wykonania trawników.
Odpowiedź: Należy ująć uzupełnienie ziemi przy obrzeżach.
Pytanie 3: Prosimy o określenie klasy wytrzymałości podbudowy stabilizowanej cementem.
Odpowiedź: Klasa wytrzymałości C3/4.
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