Polanów, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Gmina Polanów

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

Dotyczy postępowania pod nazwą „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Polanów”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2023/BZP 00160041/01 z dnia 2023-03-31

Wyjaśnienie treści SWZ nr 2

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „p z p”, odpowiadając na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Zamawiający opisał urządzenie statek w konstrukcji stal nierdzewna z wizualizacją wskazującego na konkretnego producenta, co uniemożliwia równą konkurencję, czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza urządzenie statek o konstrukcji jak pozostałe urządzenia, czyli stal zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo? Czy Zamawiający dopuści statki o podobnych wartościach użytkowych, bardziej uniwersalne a jednocześnie dużo tańsze rozwiązania? Karty techniczne w załączeniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie w konstrukcji statku stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo.  Zamawiający dopuszcza statek o podobnych wartościach użytkowych, w OPZ wszystkie podane wymiary określone słowem „około” należy traktować jako przybliżone. Zamawiający dopuszcza zmianę tychże wymiarów w zakresie +/- 20 cm. Zamawiający odrzuca zaproponowane urządzenie zamienne, wymiary znacząco odbiegają od opisanych w OPZ. W OPZ przedstawiono przykładowe wizualizacje urządzeń.

Pytanie 2. Czy Zamawiający posiada Pozwolenie na budowę? - proszę udostępnić szczegóły projektu, rozwiązań budowlanych, konstrukcyjnych. Wskazane dane w tabeli z Opisem przedmiotu zamówienia są niewystarczające brak podstawowych informacji np. grubość profilu, rozwiązania konstrukcyjne, brak grubości płyt, szer/wys. drzwi, czy wymaga się elementów wykończenia nierdzewnych? Ponadto proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a OPZ (m.in. powierzchnia, dach, materiał).

Odpowiedź: Hangar na sprzęt pływający stawiany jest na pozwolenie na budowę.  Wykonawca na zakończenie realizacji zadania musi przedłożyć dokumenty zgodnie z prawem budowlanym m.in.  geodezja powykonawcza, oświadczenie kierownika budowy.

Zamawiający udostępnił przekroje i rzut wiaty. Szczegółowy opis techniczny wiaty znajduje się w OPZ, który został zaktualizowany. W przedmiarze wpisano analogię – dostaw i montaż wiaty stalowej.  Metoda ustalania nakładów rzeczowych przez analogię polega na doborze nakładów z określonej tablicy z KNNR lub KNR, które pod względem charakteru robót, jednostki obmiaru i technologii robót są bardzo zbliżone do robót wycenianych zarówno pod względem organizacji, jak i technologii wykonania. Dokonano zmian w OPZ.

GL/MD

## Burmistrz Polanowa

## Grzegorz Lipski