Author: Ostapczuk, Anna
Last saved by: m.felsztigier

Polanów, dnia 23 grudnia  2021 r.
Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
Dotyczy postępowania: „Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego boiska sportowego w Polanowie”
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00318333/01 z dnia 2021-12-16.
Wyjaśnienie treści SWZ
Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r.  poz.1129 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:
Ad 1. Czy przedmiot zamówienia obejmuje naprawę muru oporowego z licowaniem z cegieł klinkierowych i wykonanie ogrodzenia z piłkochwytem? Jeśli tak to proszę o podanie zakresu prac. 
Odp.1. Przedmiot zamówienia nie obejmuje tego zakresu prac.
Ad 2.Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia płyty boiska i terenu przy budynku za pośrednictwem lamp typu ulicznego? Jeśli tak, to proszę o podanie zakresu prac. 
Odp.2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje tego zakresu prac.
Ad 3.Czy zakres prac obejmuje w otoczeniu placyku z wylewką remont murków kamiennych, utwardzenia nawierzchni tarasowych i uzupełnienia trawników, krzewów i bylin. Jeśli tak to proszę o podanie zakresu prac.
Odp.3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje tego zakresu prac.
Ad 4.Czy zakres prac obejmuje przykrycie odpływu wody z wylewki płytami betonowymi?
Odp.4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje tego zakresu prac.  
Ad 5. Czy do zasilania kamer i głośników na boisku należy przewidzieć ułożenie kabla zasilającego?
Odp.5. Przewidzieć kabel zasilający do kamer, głośników i oświetlenia.
Ad 6. Czy zakres prac przewiduje dostawę i montaż tablicy wyników oraz jej zasilanie, jeśli tak to proszę o podanie parametrów.
Odp. 6. Zakres przewiduje dostawę i montaż tablicy wyników oraz jej zasilenie. Tablica o wymiarach 3,0x 2,0 m, z wyświetlaniem wyników,  czasu trwania meczu oraz napisami „Goście” i „Gospodarze” pod wyświetlaczem wyników.
Ad 7. Czy zakres prac przewiduje rozbiórkę oznaczonej na rys. PZT j. asfaltowej?
Odp.7. Zakres przewiduje rozbiórkę i jest przedstawiony w poz. 2,3,4 przedmiaru robót budowlanych.
Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni 7 dni) przed upływem terminu składania ofert i zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na 6 dni 4 dni) przed upływem terminu składania ofert – zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert art. 135 ust. 2 i 3 p.z.p.).
Zgodnie z art. 135 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej zamawiającego https://bip.polanow.pl
a)	treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę oraz
b)	wyjaśnienia zamawiającego SWZ
– bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.
Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p.
Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa czyli po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a p.z.p.

MD/GL
	Burmistrz Polanowa
	Grzegorz Lipski