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Polanów, dnia 4 listopada 2022 r. 
 GM.II.271.11.2022
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710), poniżej progu określonego w art. 2.1 ust. 1 ustawy. 
Zapytanie ofertowe
[bookmark: _Hlk118375138] „Dostawa wraz z montażem wagi samochodowej z pomostem stalowym oraz wyświetlacza zewnętrznego, wielkogabarytowego do zawieszenia”
I. Zamawiający:
Gmina Polanów
Wolności 4
76-010 Polanów
REGON:	330920660
NIP:	499-04-65-414
Strona internetowa:	https://bip.polanow.pl
Adres e-mail:	um@polanow.eu
Adres skrytki e-puap:	/wl6adi161y/skrytka
[bookmark: _Hlk114216477]Tel./fax.:	(94)318-83-51/29, fax:(94)318-83-87,
Godziny urzędowania: 	7:30-15:30 od poniedziałku do środy
	7:30-16:00 czwartek
	7:30-15:00 piątek

II. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania oraz terminy: 
[bookmark: _Hlk118370460][bookmark: _Hlk118370507][bookmark: _Hlk118370266]2.1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa wagi samochodowej z pomostem stalowym, wyniesionej ponad powierzchnię, ze stalowymi najazdami oraz wyświetlacza zewnętrznego wielkogabarytowego do zawieszenia.
2.1.1 Charakterystyka wagi:
- zakres ważenia – 50 000/60 000 kg,
- działka odczytowa – 20 kg,
- pomost wagi ok.14x3m (zbudowana z czterech dźwigarów nośnych z wzmocnieniami), z ogranicznikami ruchu,
- 4 stalowe najazdy (o długości min. 2,8 m każdy i szerokości min.1,2 m) wraz ze stalowym posadowieniem,
- czujniki tensometryczne wraz z elementami mocującymi,
- skrzynka połączeniowa wraz z zabezpieczeniem odgromowym,
- miernik wagowy,
- program wagowy wraz z licencją,
- okablowanie do 30m (trasa napowietrzna),
- materiały montażowe,
- transport wagi do Polanowa,
- montaż, instalacja i uruchomienie,
- zapewnienie wzorców masy wraz z transportem,
- przygotowanie do Oceny Zgodności wraz z obsługą,
- dokumentacja przygotowania podłoża,
- dokumentacja techniczno-ruchowa,
- szkolenie.

2.1.2 Charakterystyka wyświetlacza
Rodzaj i wysokość cyfr LED – ok.120 mm
Ilość cyfr 5 + 2
Wymiary pola odczytu 	
Wymiary obudowy ok. 800 x 190 x 40 mm
Waga ok. 6,0 kg
Znamionowy/roboczy zakres temperatur -20... +700C
Stopień szczelności wg EN 60 529 IP 65
Wykonanie: stal nierdzewna
Napięcie zasilania Std. 230 VAC / 50 Hz lub opcja 12VDC lub 24VDC
Pobór mocy ok. 8 W

2.1.3 Dostawca załączy do oferty odpowiednie opisy/specyfikacje techniczne w języku polskim w czytelny i jasny sposób opisujące elementy urządzeń, zasadę ich działania, z uwzględnieniem spełniania wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych opisanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
2.1.4 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Sprzęt/urządzenia mają być nowe, nieużywane, kompletne, tj. powinny znajdować się w stanie umożliwiającym ich użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z przeznaczeniem, z chwilą uruchomienia. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
2.1.5 Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Dostawca. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Dostawcę i pierwszy raz uruchomiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2.1.6 Zamawiający wymaga, aby Dostawca bez dodatkowego wynagrodzenia przeprowadził w siedzibie Zamawiającego instruktaż obsługi urządzeń.
2.1.7 Zamawiający wymaga, aby Dostawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczył kompletną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia, aktualne wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty, autoryzację producenta dla sprzedaży i serwisu, deklarację zgodności producenta lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania, dokumentów gwarancyjnych, świadectw jakości wymaganych przepisami prawa, szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim.
2.1.8 Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

2.2. Termin wykonania: do 30.12.2022r.
2.3. Termin i warunki płatności:
Zapłata wynagrodzenia, nastąpi w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru (wraz z dokumentem potwierdzającym legalizację wagi) o którym mowa w § 4 ust. 4 projektu umowy (załącznik nr 3 do SWZ) w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki do 30% wartości ceny brutto zamówienia. 
2.4 Okres gwarancji: 36 m-cy.
III. Termin i sposób przygotowania i złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć w formie papierowej, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z wypełnionym Załącznikiem Nr 2 w terminie do dnia 10.11.2022r. do godz. 12.00 na adres: Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów. 
Oferta powinna być opatrzona tytułem: 
[bookmark: _Hlk118374718][bookmark: _Hlk118370641]„Oferta na dostawę wraz z montażem wagi samochodowej z pomostem stalowym oraz wyświetlacza zewnętrznego, wielkogabarytowego do zawieszenia” 
z dopiskiem: „Nie otwierać do dnia 10.11.2022r. do godziny 12:30”
[bookmark: _Hlk118364122]Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2022r. o godzinie 12:30 
IV. W celu potwierdzenia spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu: 
4.1 Wykonawca 
a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję osobami zdolnymi do wykonywania usługi.
b)	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymogami ustawowymi.
c)	znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie usługi.
4.2 Brak powiązań kapitałowych lub osobowych; 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez postępowanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
4.3 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 
4) Wykonawca powinien dołączyć podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków stanowiące Załącznik Nr 2. 
V. Kryteria oceny ofert i ich waga: 
Kryterium oceny ofert to 100% cena. 
VI. Pozostałe informacje: 
1. Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze dotyczące procedury, ponieważ zapytanie przeprowadzone jest bez stosowania ustawy pzp. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 
3. Po otwarciu Ofert, Zamawiający może zwołać w celu ewentualnych wyjaśnień wszystkich oferentów lub rozmawiać z każdym z nich, zachowując jednocześnie warunek, że rozmowy będą się odbywały w obecności członków komisji przetargowej. 
4. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 
5. Osobami do kontaktów ze strony Zamawiającego są:
- sprawy związane z opisem przedmiotu zamówienia – Justyna Plucińska, tel. (94)
34 80 633, e-mail: j.plucinska@polanow.eu
- sprawy proceduralne: Małgorzata Dworakowska, tel. 94 34 80 641 e-mail: m.dworakowska@polanow.eu 

6. KLAUZULA INFORMACYJNNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Polanów z siedzibą – Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności 4, 76 – 010 Polanów,
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Jerzego Hirowicza, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres: e-mail: j.hirowicz@polanow.eu,
3.Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną. 
4.Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
5.W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa: 
•prawo dostępu do danych osobowych, 
•prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 
•prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO, 
•prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO, 
•prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO, 
•prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 
•prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
7.Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. 
8.Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
	z up. Burmistrza
/-/ Andrzej Kulesza
		Zastępca Burmistrza
Załącznikami do Zapytania są:
- Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 
- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie 
- Załącznik Nr 3 - Wzór Umowy
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