Polanów, dnia 7 listopada 2024 r.
Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
GM.II.271.24.2024
Dotyczy postępowania pod nazwą: „Termomodernizacja obiektu lokalnej aktywności społecznej w Polanowie”.Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2024/BZP 00581297/01 z dnia 2024-11-06 
Wyjaśnienie treści SWZ
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:
[bookmark: _Hlk173325523]Pytanie1. Czy w zakresie zamówienia jest montaż pompy ciepła w budynku pracowni plastycznej?  
[bookmark: _Hlk173325910]Odpowiedź: W zakresie zamówienia jest montaż pompy ciepła w budynku pracowni plastycznej
Pytanie 2. Proszę udostępnić rysunki 1-5 branży sanitarnej budynku pracowni plastycznej.
Odpowiedź: Zamawiający przekazuje rysunki 1-5 branży sanitarnej budynku pracowni plastycznej oraz opis do projektu wykonawczego branży elektrycznej.
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