Polanów, dnia 31 maja 2023 r.

Gmina Polanów

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Polanowie”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2023/BZP 00224935/01 z dnia 2023-05-19

Wyjaśnienie treści SWZ nr 2

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1: Jaką Zamawiający przewiduje szerokość ciągu pieszego?

Odpowiedź: od 2,5 do 3,0 m.

Pytanie 2: Czy spadek ciągu pieszego będzie jednostronny czy daszkowy?

Odpowiedź: Spadek będzie w zależności od ukształtowania i zagospodarowania terenu jednostronny i daszkowy.

GL/MD

Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski