Polanów, dnia 3 stycznia 2023 r.

Gmina Polanów

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

Dotyczy postępowania pod nazwą „Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2022/BZP 00514763/01 z dnia 2022-12-23

Wyjaśnienie treści SWZ nr 3

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „p z p”, odpowiadając na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1)Dotyczy: rysunku A08 dotyczących witryn zewnętrznych sal przedszkolnych.

W witrynach zewnętrznych aluminiowych o wymiarach:

3,90mx2,30m

3,70mx2,30m

2,70mx2,30m

jedna część przeszklenia jest w kolorze czerwonym. Pytanie brzmi:

czy Inwestor podtrzymuje rozwiązanie, aby w obiekcie przedszkola część przeszklenia witryn miała kolor czerwony. W witrynach jest sześć takich szyb, a jedna szyba kosztuje ponad 7000,00 zł netto.

Istnieje oczywiście możliwość znacznie tańsza, aby na elewacji przyjąć panel z blachy w kolorze czerwonym, ale wiązałoby się to ze zmniejszeniem światła witryny w środku pomieszczeń.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.

2) Czy w załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia formularzu oferty w punkcie 2.1 zawierającym tabelkę z wartościami poszczególnych elementów zakresu przedmiotu zamówienia (punkty od nr 1 do nr 6) w punkcie nr 6 -Wyposażenie przedszkola ul. Gradowe Wzgórze (dotyczy OPZ wyposażenia przedszkola Gradowe Wzgórze) należy ująć tylko ceny sprzętu, mebli i elementów zawartych w tabeli

„Dostawa i montaż wyposażenia przedszkola Gradowe Wzgórze”, czy również należy ująć ceny zabawek zawartych w tabeli „Dostawa zabawek do przedszkola Gradowe Wzgórze”. Jeśli w cenie wyposażenia przedszkola należy ująć również zabawki ujęte w wyżej wymienionej tabeli, to prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: W formularzu oferty załączonej do SWZ w pkt. 2.1 w wierszu 6 tabeli Wyposażenie przedszkola ul. Gradowe Wzgórze należy ująć wartość całego wyposażenia tj. wszystkich elementów wyszczególnionych w OPZ Wyposażenie przedszkola Gradowe Wzgórze w tym meble i OPZ Przedszkole Gradowe Wzgórze zabawki

3) W projekcie Budowy przedszkola udostępnionym na stronie brak schematów sieci

teleinformatycznej, domofonowej i monitoringu brak wyposażenia szafy RACK.Czy Inwestor posiada dokumentację sieci teleinformatycznej?

Odpowiedź: Inwestor nie posiada dokumentacji sieci teleinformatycznej nie mniej jednak należy uwzględnić jej wykonanie.

4) Jaki należy zastosować dysk do zapisu danych w rejestratorze do monitoringu.

Odpowiedź: Należy zastosować dysk zapewniający zachowanie zapisu z kamer cyfrowych, pracujących w trybie ciągłym przez okres dwóch tygodni.

5) W dokumentacji występuje pojęcie domofonu a w kosztorysie domofon z kontrolą dostępu, co należy przyjąć do wyceny – brak schematów i opisów działania instalacji domofonowej.

Odpowiedź: Należy przyjąć domofon z kontrolą dostępu oraz niezbędną instalacją.

6) W dokumentacji remont przedszkola występuje rozdzielnia kotłowni,natomiast w

otrzymanych przedmiarach nie rozdzielnia występuje -czy rozdzielnię kotłowni ująć w

ofercie.

Odpowiedź: Rozdzielnię kotłowni należy ująć w ofercie.

7) Czy w wycenie należy ująć wyposażenie przedszkola zgodnie z załącznikiem:

a) OPZ Przedszkole Gradowe Wzgórze zabawki.

b) OPZ Wyposażenie przedszkola Gradowe Wzgórze w tym meble.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pkt 2.

GL/MD

## Burmistrz Polanowa

## Grzegorz Lipski