Polanów, dnia 3 stycznia 2023 r.
Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
[bookmark: _Hlk110408676][bookmark: _Hlk79995451]Dotyczy postępowania pod nazwą „Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą”
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2022/BZP 00514763/01 z dnia 2022-12-23
Wyjaśnienie treści SWZ nr 3
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „p z p”, odpowiadając na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
1)Dotyczy: rysunku A08 dotyczących witryn zewnętrznych sal przedszkolnych.
W witrynach zewnętrznych aluminiowych o wymiarach:
3,90mx2,30m
3,70mx2,30m
2,70mx2,30m
jedna część przeszklenia jest w kolorze czerwonym. Pytanie brzmi:
czy Inwestor podtrzymuje rozwiązanie, aby w obiekcie przedszkola część przeszklenia witryn miała kolor czerwony. W witrynach jest sześć takich szyb, a jedna szyba kosztuje ponad 7000,00 zł netto.
Istnieje oczywiście możliwość znacznie tańsza, aby na elewacji przyjąć panel z blachy w kolorze czerwonym, ale wiązałoby się to ze zmniejszeniem światła witryny w środku pomieszczeń.
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.
2) Czy w załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia formularzu oferty w punkcie 2.1 zawierającym tabelkę z wartościami poszczególnych elementów zakresu przedmiotu zamówienia (punkty od nr 1 do nr 6) w punkcie nr 6 -Wyposażenie przedszkola ul. Gradowe Wzgórze (dotyczy OPZ wyposażenia przedszkola Gradowe Wzgórze) należy ująć tylko ceny sprzętu, mebli i elementów zawartych w tabeli 
„Dostawa i montaż wyposażenia przedszkola Gradowe Wzgórze”, czy również należy ująć ceny zabawek zawartych w tabeli „Dostawa zabawek do przedszkola Gradowe Wzgórze”. Jeśli w cenie wyposażenia przedszkola należy ująć również zabawki ujęte w wyżej wymienionej tabeli, to prosimy o potwierdzenie. 
Odpowiedź: W formularzu oferty załączonej do SWZ w pkt. 2.1 w wierszu 6 tabeli Wyposażenie przedszkola ul. Gradowe Wzgórze należy ująć wartość całego wyposażenia tj. wszystkich elementów wyszczególnionych w OPZ Wyposażenie przedszkola Gradowe Wzgórze w tym meble i OPZ Przedszkole Gradowe Wzgórze zabawki
3) W projekcie Budowy przedszkola udostępnionym na stronie brak schematów sieci
[bookmark: _Hlk123643715]teleinformatycznej, domofonowej i monitoringu brak wyposażenia szafy RACK.Czy Inwestor posiada dokumentację sieci teleinformatycznej?
Odpowiedź: Inwestor nie posiada dokumentacji sieci teleinformatycznej nie mniej jednak należy uwzględnić jej wykonanie.
4) Jaki należy zastosować dysk do zapisu danych w rejestratorze do monitoringu.
Odpowiedź: Należy zastosować dysk zapewniający zachowanie zapisu z kamer cyfrowych, pracujących w trybie ciągłym przez okres dwóch tygodni.
5) W dokumentacji występuje pojęcie domofonu a w kosztorysie domofon z kontrolą dostępu, co należy przyjąć do wyceny – brak schematów i opisów działania instalacji domofonowej.
Odpowiedź: Należy przyjąć domofon z kontrolą dostępu oraz niezbędną instalacją.
6) W dokumentacji remont przedszkola występuje rozdzielnia kotłowni,natomiast w
otrzymanych przedmiarach nie rozdzielnia występuje -czy rozdzielnię kotłowni ująć w
ofercie.
Odpowiedź: Rozdzielnię kotłowni należy ująć w ofercie.
7) Czy w wycenie należy ująć wyposażenie przedszkola zgodnie z załącznikiem:
a) OPZ Przedszkole Gradowe Wzgórze zabawki.
b) OPZ Wyposażenie przedszkola Gradowe Wzgórze w tym meble.
Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pkt 2.
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