Polanów, dnia 16 kwietnia 2025 r.
Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
GM.II.271.8.2025
[bookmark: _Hlk190077064][bookmark: _Hlk195091337]Dotyczy postępowania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na połączenie wodociągu Polanów – Wietrzno oraz na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Garbno i kanalizacji sanitarnej tłocznej w m-ci Dadzewo” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2025/BZP 00185398/01 z dnia 2025-04-10
Wyjaśnienie treści SWZ
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:
Pytanie 1. Proszę o sprecyzowanie co ma obejmować projekt modernizacji centralnego ujęcia wody w m. Polanów.
[bookmark: _Hlk195603673]Odpowiedź: W związku ze zwiększoną ilością poboru wody, należy przeanalizować, czy będzie zachodziła konieczność zwiększenia wydajności pompy głębinowej, a co za tym idzie, dostarczenie dodatkowego zbiornika na wodę.
Pytanie 2. Czy przyłącza z rur Ø160 PVC mają być zaprojektowane do granicy posesji i zakończone korkiem, czy np. studzienką za granicą działki. Czy projekt ma uwzględniać połączenie z istniejąca instalacją kanalizacji sanitarnej na prywatnych posesjach?
Odpowiedź: projekt ma uwzględniać połączenie z istniejąca instalacją kanalizacji sanitarnej na prywatnych posesjach.
Pytanie 3. Czy przedmiot zamówienia będzie wymagał opracowania operatów wodnoprawnych oraz uzyskania decyzji wodnoprawnych?
Odpowiedź: Projektant określa opracowanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskania decyzji wodnoprawnych
Pytanie 4. Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji zadania „Część nr 2” ze względu na konieczność pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (kanalizacja sanitarna powyżej 1km) oraz ewentualnego pozwolenia wodnoprawnego. W takim przypadku termin jest nierealny do osiągnięcia.
Odpowiedź: Zamawiający zakłada, że czas na realizację projektu będzie wystarczający.
Pytanie 5. Jaka jest przewidywana długość sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø200PVC dla części 2?
Odpowiedź: To projektant ustala długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej (w zależności od uzgodnionej trasy).
Pytanie 6. Czy inwestycja przebiegać będzie na gruntach prywatnych i czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Właścicielami nieruchomości na której przewidziany jest przebieg projektowanej sieci?
Odpowiedź: Trasa inwestycji będzie przebiegać przez grunty będące w posiadaniu różnych podmiotów w tym prywatnych.  Zamawiający nie posiada uzgodnień.
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