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							Do wszystkich Wykonawców
							ubiegających się o udzielenie
							zamówienia publicznego 


Odpowiedź na zapytanie do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.” Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji min. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych” - część 1


Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawcy:

W opisie technicznym (pkt. 2.7.5.) projektu branży elektrycznej zawarto informację:
„Nowoprojektowany budynek integracji społecznej wyposażyć w system alarmowy chroniący budynek przed włamaniem. Rozmieszczenie centralki, manipulatorów, czujek, prowadzenie kabli oraz konfiguracja systemu według odrębnego, branżowego opracowania”
Czy Zamawiający udostępni projekt wykonania instalacji alarmowej?

Odpowiedź: Nie istnieje odrębne opracowanie dotyczące instalacji alarmowej.
Z uwagi na to, że są to opracowania tzw "wrażliwe", należy przyjąć te dane według własnej wiedzy i wykazać je w ofercie.
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